直播教室装修工程货物需求一览表

| 地点 | 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 602、600、603 直播教室 | 1 | 砸墙 | 1面 |
|  | 2 | 砌新墙 | 2面 |
|  | 3 | 电路改造 | 3间 |
|  | 4 | 灯光改造 | 3间 |
|  | 5 | 电路图 | 1套 |
|  | 6 | 封门 | 1个 |
|  | 7 | 换门 | 3个 |
|  | 8 | 吊顶 | 3间 |
|  | 9 | 包暖气片 | 3间 |
|  | 10 | 墙体美化 | 3间 |
|  | 11 | 粉刷墙体 | 3间 |
|  | 12 | 安装窗帘 | 3间 |
| 610 控制室 | 1 | 光纤和网线敷设 | 4间 |
|  | 2 | 电路改造 | 1间 |
|  | 3 | 灯光改造 | 1间 |
|  | 4 | 电路图 | 1间 |
|  | 5 | 吊顶 | 1间 |
|  | 6 | 换门 | 2个 |
|  | 7 | 包暖气片 | 1间 |
|  | 8 | 墙体美化 | 1间 |
|  | 9 | 粉刷墙体 | 1间 |
|  | 10 | 安装窗帘 | 1间 |
| 东区 直播教室 | 1 | 砸墙 | 1面 |
|  | 2 | 砌新墙 | 2面 |
|  | 3 | 电话线 | 1套 |
|  | 4 | 网线敷设 | 1套 |
|  | 5 | 电路改造 | 1套 |
|  | 6 | 灯光改造 | 1套 |
|  | 7 | 电路图 | 1套 |
|  | 8 | 吊顶 | 1套 |
|  | 9 | 地板改造 | 1套 |
|  | 10 | 墙体美化 | 1套 |
|  | 11 | 粉刷墙体 | 1套 |
|  | 12 | 窗台美化 | 1套 |
|  | 13 | 安装窗帘 | 1套 |

直播教室设备货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络视频会议系统软件升级 | 1套 |
| 2 | 网络视频会议系统服务器 | 3台 |
| 3 | PC机 | 24台 |
| 4 | 音箱 | 14个 |
| 5 | 麦克 | 14个 |
| 6 | 耳麦 | 14个 |
| 7 | 显示器底座 | 6个 |
| 8 | 高清镜头 | 6个 |
| 9 | 视频会议摄像机 | 4台 |
| 10 | 视频采集卡 | 4块 |
| 11 | 交互平板 | 6台 |
| 12 | HDMI分配器 | 2台 |
| 13 | 落地机柜 | 1台 |
| 14 | 长线排插 | 5个 |
| 15 | 电话机 | 10个 |
| 16 | 电话分线盒 | 10个 |
| 17 | 长电话线 | 10条 |
| 18 | 短HDMI高清显示线 | 14条 |
| 19 | 长HDMI高清显示线 | 6条 |
| 20 | 音频延长线 | 8条 |
| 21 | AV视频线 | 4条 |
| 22 | VGA线 | 2条 |
| 23 | 活动LOGO | 4个 |
| 24 | 桌子 | 48张 |
| 25 | 椅子 | 96把 |
| 26 | 沙发 | 1张 |
| 27 | 空调 | 2台 |
| 28 | 台式计算机 | 1台 |
| 29 | 平板电脑 | 1台 |
| 30 | 工作终端 | 1台 |
| 31 | 打印机 | 1台 |