郑州大学

学生食堂排烟设施维修

改造项目

谈

判

文

件

招标编号：豫财竞谈-2016-967号

代理机构：河南省教育招标服务有限公司

日    期：二○一六年七月

目  录

第一部分

- 投标邀请函…………………………………………………………4

- 谈判供应商须知……………………………………………………9

  - 说明……………………………………………………………………9

  - 竞争性谈判文件………………………………………………………10

  - 现场考察………………………………………………………………11

  - 谈判投标文件的编写…………………………………………………12

  - 投标文件的递交………………………………………………………13

  - 竞争性谈判及评审办法………………………………………………16

  - 合同签订………………………………………………………………19

  - 货款支付………………………………………………………………19

  - 履约保证金……………………………………………………………19

  - 中标服务费……………………………………………………………19

第三章（附件）  投标文件主要内容格式…………………………………23

第二部分

第四章 招标项目资料表……………………………………………………39

第五章 合同条款资料表……………………………………………………43

第六章 货物需求、技术功能要求及其他相关要求………………………44

第

一

部

分

第一章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司 受郑州大学的委托，就学生食堂排烟设施维修改造进行国内竞争性谈判招标采购。 欢迎符合条件的供应商参加竞标。

- 招标编号：豫财竞谈-2016 - 967号

包段划分：本招标文件共分1个包段，预算金额73.4134万元。采购内容包括郑州大学北校区、南校区及新校区食堂排烟设施维修改造，具体详见谈判文件。

2．谈判公告发布时间：自 2016年7月 15日。

3. 购买谈判文件时间：自 2016年7 月 15日起至2016年7月20日17：00止（北京时间，下同）。每天上午9∶00 至11∶30，下午 13∶00至17∶00（法定节假日除外）。

4．购买谈判文件地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院117房间）。

5．谈判文件售价：每套300元人民币，现场购买，售后不退。

6．投标截止及开标时间： 2016 年7 月22日上午9：30 。

7．开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院开标室）。

8．购买谈判文件联系人：赵老师  电话：0371-56058523

9．招标公告发布：河南政府采购网、河南省教育招标网

10．谈判供应商资格要求：

10.1注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

10.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

10.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

10.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

10.6遵守国家法律、法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定；

10.7与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

10.8法律、行政法规规定的其他条件。

- 报名及购买谈判文件时必须携带下述资料（原件及加盖公章的复印件）：

(一).提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、）副本加盖公章的复印件；

（二）.提供近一年度经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，提供加盖公章的复印件；

（三）.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件；

（四）.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件；

（五）.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（提供用于本项目的设备购置发票复印件、技术人员证明材料）；

（六）.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

（七）购买招标文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法人授权委托书、授权人身份证原件或复印件、被授权人身份证原件和复印件、  营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

12.其他说明：

12. 1.如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

12.2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

12.3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

12.4.购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

13.有关本次招标的联系方式如下：

采 购 人：郑州大学

联系人：刘老师

电话：0371-  67781371

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

联 系 人：田老师

联系电话：0371-56058516

地    址：郑州市金水区文化路80号

郑州大学

河南省教育招标服务有限公司

2016年7月15日

第二章    谈判供应商须知

## 说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判采购文件仅适用于本次竞争性谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。

1.3参与此次谈判采购的当事人适用本须知。

2、定义

2.1“采购代理机构”系指受采购单位委托组织本次竞争性谈判的河南省教育招标服务有限公司。

2.2“谈判供应商”系指接受竞争性谈判邀请向采购代理机构提交谈判响应文件的法人单位。

2.3“采购单位”为需要购买次本竞争性谈判采购所列货物及相关服务的用户。

2.4“货物”系指谈判供应商按竞争性谈判文件规定须向用户提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指按竞争性谈判文件规定，谈判供应商须承担的施工、技术帮助、退换不合格产品及自身承诺的义务。

3、合格的货物和合格的服务

3.1合格的货物和服务

3.1.1国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.1.2必须是全新的货物，必须是实质性满足竞争性谈判采购文件要求的服务。

3.1.3谈判供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

3.1.4谈判供应商应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若成交后，必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

3.1.5谈判供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和停工设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

4、谈判费用

4.1无论竞争性谈判过程中的作法和结果如何，谈判供应商应自行承担与参加竞争性谈判有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、谈判供应商代表

指全权代表参加竞争性谈判活动并签署响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

说明：如果第一部分要求的内容与第二部分有冲突，在没有特殊说明的情况下，均以第二部分为准。

# 竞争性谈判文件

- 竞争性谈判文件

6..1竞争性谈判采购文件是用以阐明所需货物及服务、竞争性谈判程序的资料，除以下内容外，采购代理机构在谈判结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，竞争性谈判采购文件包括下列内容：

6.1.1邀请书；

6.1.2采购项目内容及要求；

6.1.3谈判供应商须知；

6.1.4投标文件主要内容格式；

7、竞争性谈判文件的澄清

谈判供应商对竞争性谈判文件如有疑问，可要求澄清，可用书面、传真形式通知采购代理机构，但通知应在最后截止时间3天前送达采购代理机构，采购代理机构将以适当形式予以答复，必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分送已购买竞争性谈判文件的每一谈判供应商。

- 竞争性谈判文件的修改

8.1采购文件发出后，在谈判结束前任何时间，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，并以书面形式式告知所有购买竞争性谈判采购文件的每一谈判供应商。

8.2竞争性谈判采购文件的修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对所有已经报名并领取了竞争性谈判采购文件的供应商具有约束力。

8.3采购文件、采购文件澄清（答疑）纪要、采购文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当采购文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

8.4采购代理机构对谈判供应商误读、误解修改书而导致的不利后果，不负任何责任。

C、现场考察

9、现场考察：投标人可自行考察现场，所发生的一切费用由投标人自行承担。

D、谈判投标文件的编写

10、要求

10.1谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的全部内容，按竞争性谈判采购文件的要求提供谈判投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其文件对竞争性谈判采购文件作出实质性响应。谈判供应商应接受采购单位和采购代理机构对其中任何资料作出进一步审查的要求，否则其谈判投标将有可能被拒绝。

10.2谈判供应商应认真检查竞争性谈判采购文件中所有的须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果谈判供应商未按照竞争性谈判采购文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞争性谈判采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致其谈判投标文件被拒绝，由此导致的不利后果由谈判供应商自行承担。

10.3谈判投标文件的投标书和资格证明文件的主要内容格式部分中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据，谈判供应商应严格按照格式要求统一填写编制，否则，其谈判投标将有可能被拒绝。

11、谈判语言、载体及计量单位

11.1谈判投标文件及谈判供应商、采购单位和采购代理机构就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。若谈判供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让谈判小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

11.2谈判货物名称及规格型号应与国家规定部门核发证件上的名称及规格型号相一致。谈判供应商提供评委无法认定的名称及规格型号的，其谈判投标无效。

11.3除非另有规定，谈判载体使用语言文字文本形式，采购代理机构不接受声音、影像或其他任何形式的谈判载体。

11.4谈判货物除在竞争性谈判采购文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、谈判货币单位

12.1谈判投标文件涉及到的货币价格一律使用人民币元为单位。

13、谈判投标文件的组成及要求：为了方便评审，谈判投标文件中的各项表格必须按照响应文件格式要求制作。谈判供应商应按照谈判文件中提供的格式（见第一部分第三章 附件）完整地填写投谈判标文件、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式（见第一卷第四章 附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

13.1投标书包括

13.1.1投标函；

13.1.2报价一览表；

13.1.3报价清单；

13.1.4系统主机配置及材料清单；

13.1.5备品备件材料清单；

13.1.6设备说明一览表

投标书应按要求提供，即谈判供应商应在所有资料的适当位置加盖公章，提供复印件材料的还应在相应位置加盖公章并注明“与原件相符”。

13.2投标书内容填写说明

13.2.1谈判供应商必须规范制作投标文件，应注明页码并列出目录。

13.2.2谈判供应商必须按竞争性谈判文件第一部分第三章“投标文件主要内容格式”制作投标文件。

13.2.3谈判供应商对采购项目的投标必须是对完整的一个项目的投标，必须逐项填写单价及总价。

13.2.5服务承诺书内容填写（该项内容的填写不得低于竞争性谈判文件的基本要求）。

（1）免费维保期；

（2）保修响应（包括质保期结束后维护情况及收费情况）；

（3）省内售后维修服务网点的设置；

（4）如出现一时无法修复的设备，提供备品备件情况。

（5）其他优惠条件。

13.2.6安装合作协议书内容填写说明

（1）协议双方自行约定权利和义务以及由此发生的各种费用等并在协议书中列明,采购单位及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任对其合作协议中条款负责；

（2）协议书必须加盖双方单位公章,并且由法定代表人签字。

14、报价

14.1所有报价均以人民币报价。

14.2谈判供应商应根据第二部分所列采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或谈判供应商代表签署。

14.3谈判供应商对所投标项目一次报价只能一种方案，谈判供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减，谈判供应商提交可调整的报价的投标文件将按非响应性投标予以拒绝，采购代理机构不接受任何有选择的报价。

14.4本采购项目为交钥匙工程，报价为总包价。即成交后，从生产、工地安装、开通验收合格并正式交付用户使用所产生的一切费用均包含在报价中，包括系统所需设备中所涉及的一切材料、运输、保险、吊装、安装（含固定、金钢取空等）、调试、测试、技术服务与技术培训、总包配合管理费、工程维护、材料保管以及相关规定须交纳的其它费用等一切费用。采购代理机构及采购单位不另支付其他任何款项。

14.5谈判供应商最终承诺报价高于采购单位采购计划价预算及有多种报价方案的不做为有效报价。

15、谈判投标货物符合竞争性谈判文件规定的证明文件

15.1谈判供应商须提交证明拟提供货物和服务符合竞争性谈判文件规定的技术投标文件，作为谈判投标文件的一部份。

15.2证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据或数码照片，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购单位开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照采购技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16、投标保证金

16.1谈判供应商应提交投标保证金，投标保证金具体金额、开户名称、账号、缴纳方式等详见第二部分。

16.2投标保证金应在开标前交纳，电子汇票到户时间以本站开户行收到为准。

16.3投标保证金用于保护本次采购免受谈判供应商的行为而引起的风险。

16.4未按第一章投标邀请中要求提交投标保证金的投标供应商将被视为无效投标。

16.5未中标的谈判供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退回。

16.6谈判供应商有下列情形之一的，将《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条规定处理：

16.6.1提供虚假材料谋取成交的；

16.6.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

16.6.3与采购单位、其他供应商恶意串通的；

16.6.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

16.6.5在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

16.6.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

16.7发生下列情况之一，履约保证金将被不予以退还：

16.7.1成交后无正当理由不与采购单位签订合同的；

16.7.2将成交项目转包或分包；

16.7.3拒绝履行合同义务的。

17、投标文件的有效期

17.1投标文件以开标日之起计算，投标文件的有效期为60日历天。

17.2在特殊情况下，在原有效期截止之前，政府采购代理机构可要求供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将予无息退还。接受延长谈判有效期的供应商将被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关谈判保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18、投标文件的签署及规定

18.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

18.2谈判供应商应按照竞争性谈判文件的要求，在投标文件适当位置填写谈判供应商全称并加盖公章，同时有谈判供应商代表的签字或盖章。

18.3投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由有权的同一签署人签字或盖章。如果正本与副本有不符之处，以正本为准。

18.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

E、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1投标书密封袋内装投标书共一式三份（正本一份、副本二份），在每一份谈判投标书上要明确“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,响应书密封口须加盖谈判供应商公章及供应商代表签字或盖章，封皮上写明采购编号、采购项目名称、包号、供应商名称，并注明“开标时启封”字样。

19.3如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权拒绝，并退回谈判供应商。

20、投标截止时间：详见第一部分第一章投标邀请中规定的投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达指定的投标地点。

20.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面或传真的形式，通知所有的谈判供应商。这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束，

20.3采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

20.4在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接受。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1投标以后，如果谈判供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构的，采购代理机构可以接受，但不退还投标文件。

21.2谈判供应商提出的修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构或开标现场，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

21.3撤回投标书应以书面或传真形式通知采购代理机构。如采用传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

21.4在投标截止时间后谈判供应商不得撤回投标。

F、竞争性谈判及评审办法

22.1采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间和地点组织开标，谈判供应商须派代表参加并签名报到，开标时有关监督部门对评审全过程进行监督。

22.2谈判供应商代表未准时参加开标会议的视为自动弃权。

22.3开标时，采购代理机构、谈判供应商查验投标文件密封情况，确认无误后，当众宣读谈判供应商名称及采购代理机构认为适当的其他内容。

23、谈判程序

23.1采购代理机构根据本次竞争性谈判采购的特点和有关规定组成谈判小组，由采购单位代表和有关专家共3人及以上的单数组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

23.2谈判小组审查谈判供应商资格证明文件和响应书是否符合竞争性谈判文件的基本要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

23.3谈判小组就有关商务、技术、报价等内容与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格信息或者其他与谈判有关的信息。

23.4谈判供应商进行最终承诺报价。

23.5谈判小组进行评审并推荐成交候选人。

24、投标文件的修正

24.1与竞争性谈判文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标文件的重大改变等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判供应商竞争地位产生不公正的影响。

24.2初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

24.2.1谈判时，谈判投标文件中报价一览表内容与谈判投标文件中明细表内容不一致的，以投标报价一览表为准。

24.2.2如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

24.2.3如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

24.2.4调整后的价格应对谈判供应商具有约束力，谈判供应商不同意以上修正，其谈判将可能被拒绝。

25、谈判小组对投标文件作出的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何其他外来证明。

26、谈判投标的澄清、说明、答辩和补正

26.1谈判小组有权就投标文件中含混之处向谈判供应商提出询问或澄清要求。谈判供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。

26.2必要时谈判小组可要求谈判供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经谈判供应商代表的签字认可，将作为谈判投标文件内容的一部分。

26.3谈判供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得超出采购文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

27、出现下列情况之一，谈判供应商的投标无效：

27.1未交投标保证金的；

27.2未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

27.3不具备采购文件中规定的资格要求的；

27.4不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

28、评审

28.1采购代理机构根据有关法律和本次竞争性谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建评委，对具备实质性相应的投标文件进行评价和比较。

28.2评审原则

28.2.1评审严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行；

28.2.2评委只对实质上响应竞争性谈判文件的投标文件进行评价和比较。

28.3评审办法：详见第二部分

29、成交基本条件，即必须同时满足以下要求：

29.1投标文件完全满足竞争性谈判文件中所有的实质性要求；

29.2商务、技术能最大程度满足招标文件要求、评标价最低的投标人将作为中标候选人，且报价低于本次采购最高限价。

30、评审过程保密

30.1开标后，直到授予谈判供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判供应商或其他无关人员透露。

30.2在开标期间，谈判供应商企图影响采购代理机构或评委的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

31、最终审查

31.1最终审查的对象是采购项目的候选人，即意向授予合同的谈判供应商。

31.2最终审查的内容是对投标货物的价格、性能、成交候选人履行合同的能力（即：服务与技术状况、生产条件、资格、信誉）以及采购单位认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

31.3接受最终审查的成交候选人必须如实回答和受理采购单位的询问或考查，并提供所需的有关资料。

31.4为验证投标产品技术指标的真实、准确性，采购单位有权委托第三方检测机构对投标产品进行测试,若谈判供应商投标的技术指标与测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，采购单位可决定否决该投标产品。本验证方式和采购单位的否决同样适用于公布成交结果后。

31.5根据最终审查的结果对谈判供应商进行排序并将供货协议以邮寄或传真等书面形式向成交供应商发出中标通知，将供货协议授予中标供应商。

32、出现下列情况之一，将对采购项目予以废标；

32.1出现影响采购公正的违法，违规行为的；

32.2谈判供应商的报价均超过了采购单位采购计划价，采购单位不能支付的；

32.3因重大变故，采购任务取消的。

G、合同签订

33、中标通知

33.1评委确定成交候选人后，将在河南省政府采购网http://www.hngp.gov.cn公示栏上发布预成交结果公告。供应商如对成交结果有异议，可在公示期7个工作日内，以书面形式并提供相关证明材料向采购人反映，若在公示期内未提出异议，则视为认同该结果。

33.2在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。

33.3中标通知书将作为签订合同的依据。

34、签订合同

34.1中标供应商应按成交中标通知书中规定的时间、地点与用户签订成交合同，否则按开标后撤回处理。

34.2中标供应商的投标文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

34.3如中标人不按第28.2条约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其中标决定，并不予以退还其投标保证金。招标代理机构和采购人可在候选中标单位中重新选定中标单位。

34.4中标人应在签订合同之日起五（5）个工作日内，将合同副本三（3）份报招标代理机构备案。

H、货款支付

35、合同货款的支付方法、支付方式参照第二部分

I、履约保证金

36在签订合同的同时，中标人应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履

约保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。

J、中标服务费

37 中标人应在领取中标通知书的同时，按第二部分第四章“招标项目资料表”中的

规定向招标代理机构支付中标服务费。

根据国家计委计价格〔2002〕1980号文件和发改办[2003]857号文件规定，招标代理服务收费具体标准如下：

| 中标金额（万元） | 服 务 类 型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注1、 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的可按规定标准的30%计收。
　　2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：
　　　　 100万元×1.5%=1.5万元
　      （500－100）万元×1.1%=4.4万元
　　　　（1000－500）万元×0.8%=4.0万元
　　　　（5000－1000）万元×0.5%=20万元
　　　　（6000－5000）万元 ×0.25%=2.5万元
　　　　合计收费=1.5＋4.4+4.0+20+2.5=32.4万元

### 38．质疑处理暂行办法

第一条 为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中国人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1号）、豫财办购[2005]23号文件等文件的规定，制定本暂行办法。

本办法所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本办法所称供应商是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

第二条 供应商如果对招标文件相关条款有何疑义或疑问，均应在投标截止三日前以书面形式提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件相关条款的质疑。

第三条 供应商认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向被质疑人进行质疑。

第四条 供应商质疑应当符合下列条件：

（一）必须是参与该质疑政府采购项目活动的供应商；

（二）在质疑有效期内提出的质疑；

（三）政府采购监督管理部门规定的其他条件。

第五条 供应商的书面质疑应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号及分包号；

（三）具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料。

（四）提起质疑的供应商名称、地址、联系方式；

（五）质疑的日期；

（六）提起质疑的供应商应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖法人公章。

第六条 供应商的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本办法第四条、第五条的规定等情形，均视为无效质疑，供应商应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。

第七条 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

第八条 供应商的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

（一）不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定的质疑期限的；

（三）匿名的、无法开展调查取证的。

第九条  质疑人拒绝配合采购人和招标代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

第十条  被质疑人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

第十一条  经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

（一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；

（二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

（三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

第十二条 质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

### 39. 其它

39.1 如果中标人未按上述第35条规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人可将该标授予下一个最低评标价或评标得分最高的谈判供应商，或重新招标。

第三章（附件）    投标文件主要内容格式

投标文件封面样式

正（副）本

×××××项目

招标编号及包号：

谈

判

响

应

文

件

公司名称（盖章）：

年		 月		 日

目  录

备注：

供应商提供的目录须带有详细内容及相应指引页码（格式不限）

## （一）、供应商商务部分

## 1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为豫财竞争性谈判[2016]  号（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

2. 投 标 书

致：（招标代理机构名称）

根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份，并对之负法律责任。

- 开标一览表

- 投标报价一览表

- 货物分项报价一览表

- 备件、专用工具和消耗品价格表

- 货物规格一览表

- 技术规格/商务条款偏差一览表

- 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和商务/技术条款要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 金额为人民币       元投标保证金（或保函、汇票）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（文字表示）           。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 谈判供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标自开标日起有效期为   日历天。

- 如果在规定的开标时间后，谈判供应商在投标有效期内撒回投标，其投标保证金将被贵方不予以退还。

- 谈判供应商承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

- 谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

谈判供应商代表签字

谈判供应商名称 （签章）

日期:

## 3.资格证明文件

### 3.1投标商资格声明

一  基本情况

（1）供应商名称

（2）总部地址、联系电话、传真

（3）成立/注册日期

（4）法定代表人

（5）指定代理商名称和地址（注：此项为制造/生产商作为本项目的供应商来投标时填写）

（6）供应商所属的集团/财团公司

（7）投标联系人、联络方式及电话

（8）企业简介

二  财务状况

（1）固定资产

（2）流动资产

（3）长期负债

（4）流动负债

（5）资产净值

（6）有关开户银行的名称、地址

（7）最近三年每年的营业总额

| 年份 | 业务总额 | 国内 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |

（8）资产负债表：提供由会计事务所审核的最近    年的财务报表，后附详细内容。

（9）其它供应商认为需要提供的材料。

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期

投标商名称

授权代表人签字

授权代表人职务

电话及传真号码

按序后附：

1.提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、）副本加盖公章的复印件。

2.提供经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

3.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（提供用于履行本项目的设备购置发票复印件、技术人员证明材料）。

6.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 3.2 声明

至                             （采购人）

我公司承诺参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法的记录，我公司对此声明是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

供应商名称（公章）：

日期：

### 4 制造商授权书 （若有）

敬启者：

我们（生产厂家/公司 ）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依     国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

- 代表我方应豫财竞争性谈判[   ]   号招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

- 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

- 我方联系地址：

我方联系人：               固定电话：

我们于     年   月   日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：                        被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人姓名（签字）：                法人代表 （签字）：

授权代表所属部门 ：

职    务：

## 5  投标报价表格

### 5.1 开标一览表(首次报价一览表)

| 谈判供应商 | （此处填名称并盖章） |  |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 投标价 | 交货地点 | 完工及交货期 | 其他声明 |
|  | 谈判供应商授权代表签字： |  |  |  |  |
| 说明： | 1、本表投标总价应与投标文件中“投标报价一览表”的总报价一致，否则谈判供应商承担被拒标的风险。 |  |  |  |  |
|  | 2、加盖公章并签字有效，按谈判供应商须知中要求再单独用信封密封提交一份.。 |  |  |  |  |

### 5.2 投标报价一览表

| 谈判供应商： |  | （此处填名称并盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： |  | （此处填包号） |  | 金额单位：元 |
| 序号 |  | 项目 | 报价 | 备注 |
| 1 |  | 设备和附属装置 |  |  |
| 2 |  | 备件、专用工具和消耗品 |  |  |
| 3 |  | 卖方技术服务（安装、调试、试车、运行） |  |  |
| 4 |  | 买方参与技术联络和监造、检验等费 |  |  |
| 5 |  | 人员培训 |  |  |
| 6 |  | 运费和保险费 |  |  |
| 7 |  | 售后服务及其他费 |  |  |
| 8 |  | 税费 |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8） |  |  |  |  |
| 谈判供应商授权代表签字： |  |  |  |  |
| 注： | 1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件 |  |  |  |
|  | 2、请按项目编号分别填写 |  |  |  |

### 5.3 货物分项报价一览表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项  目：（此处填包号）                                              金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 运输方式 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地(港) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商授权代表签字：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费等。

3、货物名称及分项必须与”货物需求表”相对应。

### 5.4 备件、专用工具和消耗品价格表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）                                              金额单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商授权代表签字：

说明：

1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

## 6. 技术规格偏差一览表

投标商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |  |
| 1 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

谈判供应商授权代表签字：

说明：

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致废标；

2、必须满足的重要指标在其名称前标记*，如不满足将导致废标；

3、 本表货物序号须与“货物需求表”对应；

4、请按项目编号分包填写此表。

## 7. 商务条款偏差一览表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 项目 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 交货期完工期 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 质保服务 |  |  |  |  |
| 5 | 技术培训 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件清单 |  |  |  |  |
| 8 | 业绩（附明细表） |  |  |  |  |
| 9 | 分项报价表 |  |  |  |  |
| 10 | 技术偏差表 |  |  |  |  |
| 11 | 商务偏差表 |  |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  |

谈判供应商授权代表签字：

说明：

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致废标。

## 8. 货物(产品)规格一览表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 设备或配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂(商) | 原产地(国) | 技术证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商授权代表签字:

说明：

1、设备序号应与招标文件第二卷第八章货物需求和技术规格一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

3、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，并在提供的技术证明文件上明显标示其所对应设备的包号和序号。

## 9. 技术规格及要求表

| 谈判供应商：（此处填写名称并盖章） 项目：（此处填写包号） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（设备或配置）名称 |  | 主要配置参数及功能描述 |  | 备注 |
| 1 | 例如：计算机 |  |  |  |  |
|  | 主板 |  |  |  |  |
|  | CPU |  |  |  |  |
|  | 硬盘 |  |  |  |  |
|  | 显示器 |  |  |  |  |
|  | 内存 |  |  |  |  |
|  | 光驱 |  |  |  |  |
|  | 软驱 |  |  |  |  |
|  | 显卡 |  |  |  |  |
|  | 网卡 |  |  |  |  |
|  | Modem卡 |  |  |  |  |
|  | 声卡 |  |  |  |  |
|  | 音箱 |  |  |  |  |
|  | 鼠标 |  |  |  |  |
|  | 键盘 |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 2 | 货物（设备或配置）名称2 |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |
| 3 | 货物（设备或配置）名称3 |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |
| ….. | …….. |  |  |  |  |
| 谈判供应商授权代表签字： 说明: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、某项技术指标和要求如需更详细的表述,可单项另作文字说明。 |  |  |  |
|  |  | 2、安装、调试、检测、验收及标准等根据不同项目要求可另作详细的文字说明。 |  |  |  |

10．售后服务承诺书

谈判供应商（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：                               年    月   日

我方：                      （谈判供应商名称）参加贵方组织豫财竞争性谈判[201  ]号 _________ 货物，我方承诺，如果我方成交，将保证按下述承诺执行。

１、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

２、培训、质量保证措施；

３、项目所提供的其它免费物品或服务；

４、技术人员情况；

５、服务承诺等。

## 11.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

（公司公章）

年  月  日

12.谈判供应商认为应该补充的其它材料

第

二

部

分

第四章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对　第二章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2 | 采购人名称： 郑州大学 |
| 2 | 项目名称： 学生食堂排烟设施维修改造 |
| 2 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 电话：0371-56058516 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11 | (1)投标报价：目的地交货价。进口设备报人民币免税价。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括安装、调试、运保、装卸费等险关费用。 中标服务费：在中标人领取中标通知书时，按国家规定向中标人收取中标服务费。 |
| 11 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | 提供货物技术证明文件： 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2．产品生产商具有产品合格证（提供复印件）。 3．产品符合最新国家相关行业标准的检测报告，提供有关产品的质量认证材料。 4．投标人必须提供所投标设备的标准配置清单及详细技术规格、参数（按招标文件第一卷附件表格式要求填写技术规格、参数）。 |
| 14 | 投标保证金金额：每单个标段壹万元整 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，开具投标保证金交纳收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下：1.合同原件一份、复印件一份、扫描件一份。 2.中标通知书复印件一份，扫描件一份。 3、投标文件电子版一份。 4、招标公司开据的收据。 电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 联系人王老师：0371-56058533 |
| 15 | 投标有效期：从开标之日起60日历天/日。 |
| 16 | 正本份数：一份，副本份数二份。（副本必须与正本内容一致，开标一览表另外再单独提交）。 |
|  | 投标文件制作完整性、规范性要求：为保护投标人的利益，各项证明文件（包括彩页）均应装订在其投标文件中，编制封面、目录、页码，用胶装（为永久性不可拆分）装订成册。 |
|  | 投标文件中需要把资格要求所提供的资料全部放入投标文件中，投标时带原件备查，投标人资格审查不通过，将视为无效投标。 |
|  | 投标文件内容的有效性：投标人根据本招标文件有关要求，提供自己或所投设备生产厂家的各类资料应在其有效期内，否则应提供主管部门出具的延期受理证明或原证书继续有效说明。 |
| 评 标 |  |
| 21 | - 评标原则 1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。 二、评标标准 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 2、因重大变故，采购任务取消的。 在投标过程中，出现下列情况之一的，其投标按照无效投标处理： 1、未按照要求交纳投标保证金的； 2、未按照招标文件规定要求密封的； 3、不具备招标文件中规定资格要求的； 4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。 5、投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的； 6、投标文件附有招标人不能接受的条件； 7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的； 8、商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的； 9、技术参数照抄招标文件的； 在投标文件中，出现下列情形之一的， 其投标有可能被拒绝： 1、交货、完工期不确切、不肯定的投标； 2、对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 3、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的； 4、投标人低于成本价格竞标的。 5、对招标文件中关键技术参数、指标及主要功能有重大偏离投标的（或者是经评标委员会认定有较大偏差的指标）。 中标标准： 1、商务、技术能最大程度满足招标文件要求、报价最低的投标人将作为中标候选人。若价格、服务等条件同等条件下，则性能参数较优者优先中标； 2、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑； |
| 25 | 其它必要的评标因素和标准： 1.投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式（见第三章 附件）如实、完整地填写资格证明文件及各项表格，如有不满足，将视为非实质性响应。 2.评标委员会保留对推荐的前1～3名候选中标单位进行资格后审的权利，对进入资格后审的中标侯选人的财务情况、技术及生产能力、商业信誉、履约能力、售后服务计划等进行核验，必要时进行针对性测试仪器、考察工厂及客户等。 3.在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 27 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

# 第五章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2 | 需方名称：郑州大学 供方名称： |
| 8 | 检验与测试的条件和方式：投标人派出技术人员到最终用户现场安装并按投标人所投标产品样品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。 |
| 17 | 应提供的伴随服务有：详见第六章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 18 | 质量保证期：详见第六章 |
| 20 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行（或使用）15天后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用365天（按日历日计）予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料：（1）资金支付申请表；（2）合同；（3）由需方签字的验收报告或由第三方验收检验报告；（4）抬头为XXX(采购单位）的普通发票。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 21 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |

# 第六章项目需求及技术规格要求

一、商务详细要求

1.标段服务要求：

(1)技术培训：中标人及制造商应结合产品的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标人派出的管理、维护保养人员进行现场培训（包括中标人举办的培训班），以保证售后产品的良好运行状态，并承担一切由此产生的一切费用。

(2)中标人必须负责系统设备的运输、现场调运、安装启动、操作、调试和运转测试，设备到达施工现场经招标人及监理单位共同验收后，中标人派技术人员对设备进行安装、调试，经相关部门验收合格后交付使用。

(3)要求投标人提供免费保修年限、上门保修服务及设备维护、保养服务的说明；自设备安装调试完成、验收合格之日算起，设备的免费质量保修期三年。

(4)在质保期内产品运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。中标供应商须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间应不超过1小时，并能在4小时内上门维修，维修人员在12小时内不能排除故障时，应负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。

(5)投标人应在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就系统设备的保修、维护期及保修、维护期内的免费服务内容予以说明，并提供期满后的有偿服务内容和价格。

(6)投标人必须详细说明其售后服务电话、传真等，提供备品备件供应情况，并承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。

(7)投标人在投标文件中须响应上述要求或根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。

2．交货地点：采购人指定地点。

3． 工期：合同生效后20日历天。

4．安装要求：

4.1投标人负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。

4.2.投标人负责本次采购设备的安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

4.3对招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

4.4安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

项目A  评标办法采用最低报价法

评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况进行评标。具体评标方法、评标细则如下：

最低报价法（商务和技术满足招标文件要求，价格最低的投标人作为中标候选人，若价格、服务等条件同等条件下，则性能参数较优者优先中标）。

（投标人低于成本价格竞标或明显低于其他潜在投标人的报价投标报价分按无效投标，有关详细说明如下：

为有效节制投标人以低于成本价格竞标或抢标，中标后再与采购人协商调价事件发生，更好有利于评标委员会判断其是否属于低于成本价格竞标或抢标行为，现将判断是否低于成本价竞标或抢标原则公布如下，供评标委员会在评标时参考：

①判断依据：财库[2007]2号文件所给出的报价最大比重60%；

②判断基准值：为该标段所有有效投标人投标总报价的算术平均值；

③判断标准：如果投标人总报价低于判断基准值的60%，则视为低于成本价竞标）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| =资格性检查 | 谈判响应文件 | 按照谈判采购文件规定要求盖章\装订； |  |  |
|  |  | 投标人资格要求中需要提供的资料 |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 一正二副； |  |  |
|  |  | 谈判供应商名称与企业法人营业执照、证书一致； |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 谈判响应文件中对同一（货物或服务）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体谈判； |  |  |
| 符合性检查。 | 投标有效期 | 符合谈判采购文件规定 |  |  |
|  | 符合谈判文件其他实质性要求 |  |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

谈判小组可同时与所有谈判供应商进行谈判，谈判响应文件技术部分若有细微偏差，则需要谈判供应商作出澄清，若中标以后则必须依照谈判文件规定技术参数供货，否则，废标。若谈判供应商技术部分出现重大偏差，其谈判响应文件将会被拒绝。 谈判响应文件中如果有虚假的技术响应条款或者说谈判专家认为谈判供应商投标参数涉嫌虚假响应谈判文件， 需要谈判供应商场进行讲解或者实验的，谈判供应商不得以任何理由推脱或者拒绝，否则以技术参数不满足谈判文件处理。

原则上每个谈判供应商除谈判响应文件中第一次报价之外还具有1-2次报价机会，具体次数以谈判小组认定。

中标标准：谈判小组应当从商务、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出1名或3名中标候选人，并编写评审报告。

说明：根据 《财办库［2003］38号》复函文件内容，本次招标活动中，如标段中如出现同一品牌同一型号产品参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

1上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在90%及以上的货物内容为同一品牌同一型号的情况；

2同一品牌不同型号的，暂不适用上述要求；

3确认供应商时，先由价格最低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审，如价格最低的投标人存在实质性偏差的，在对其作出废标处理后，再由价格次低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审；按此原则以此类推。

项目A郑州大学 学生食堂排烟设施维修改造货物需求及技术要求一览表

郑大北校区排烟改造

| 序号 |  | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学三食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢排烟罩 | 11000*1200*2 | ㎡ | 13.2 | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 侧板304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 内设低压防潮防爆照明，灯间距1-1.5米；烟罩整体对角线误差±5mm.清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制作，圆管型。 |
| 2 |  | 不锈钢排烟室 | 500*500 | 米 | 11 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 |  | 不锈钢排烟管 | 500*500 | 米 | 30 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 |  | 不锈钢弯头 | 500*500 | 个 | 8 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 5 |  | 低噪音风柜 | 7.5千瓦 | 台 | 2 | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 6 |  | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 2 | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 7 |  | 法栏 | 500*500 | 对 | 32 | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 8 |  | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 2 | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 9 |  | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 2 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 10 |  | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 2 | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 11 |  | 吊装费用 |  | 项 | 2 |  |
| 12 |  | 电缆线 | 6㎡ | 米 | 30 | 采用国标五芯纯铜电缆5*6 |
| 13 |  | 辅料 |  | 项 | 1 | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 美食广场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 |  | 3300*1200 | ㎡ | 3.96 | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 侧板304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 内设低压防潮防爆照明，灯间距1-1.5米；烟罩整体对角线误差±5mm.清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制作，圆管型。 |
| 2 | 不锈钢排烟室 |  | 500*500 | 米 | 3.3 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
|  | 不锈钢排烟罩 |  | 2800*1200 | ㎡ | 3.36 | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 侧板304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 内设低压防潮防爆照明，灯间距1-1.5米；烟罩整体对角线误差±5mm.清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制作，圆管型。 |
|  | 不锈钢排烟室 |  | 500*500 | 米 | 2.8 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 不锈钢排烟管 |  | 500*500 | 米 | 5 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 不锈钢弯头 |  | 500*500 | 个 | 2 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 5 | 软连接 |  |  | 套 | 1 | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 6 | 法栏 |  | 500*500 | 对 | 6 | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |

郑大南校区排烟改造

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园中苑一楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 米 | 42 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 9 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 不锈钢三通 | 600*600 | 个 | 3 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 低噪音风柜 | 7.5千瓦 | 台 | 3 | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 5 | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 3 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 6 | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 3 | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 7 | 法栏 | 600*600 | 对 | 46 | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 8 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 3 | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 9 | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 3 | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 10 | 吊装费用 |  | 项 | 3 |  |
| 11 | 电缆线 | 6㎡ | 米 | 60 | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*6 |
| 12 | 辅料 |  | 项 | 3 | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 园中苑二楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 米 | 26 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 4 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 不锈钢三通 | 600*600 | 个 | 3 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 低噪音风柜 | 5.5千瓦 | 台 | 3 | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 5 | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 3 | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 6 | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 3 | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 7 | 法栏 | 600*600 | 对 | 40 | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 8 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 3 | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 9 | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 3 | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 10 | 吊装费用 |  | 项 | 3 |  |
| 11 | 电缆线 | 6㎡ | 米 | 60 | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*6 |
| 12 | 辅料 |  | 项 | 3 | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 13 | 鲜风口调节器 |  | 个 | 28 | 可调节风量大小，安装方便，美观大方 |
| 14 | 鲜风机 | 4# | 台 | 4 | 电源/功率：380V/0.75KW |

郑大新校区排烟改造

| 序号 | 名 称 | 规 格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期 聚英园（一楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 |  | 2400*1200*2 | ㎡ | 5.76 |  |  | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 侧板304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 内设低压防潮防爆照明，灯间距1-1.5米；烟罩整体对角线误差±5mm.清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板，圆管型。 |
| 2 | 不锈钢排烟室 |  | 500*500 | 米 | 4.4 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 不锈钢排烟管 |  | 500*500 | 米 | 45 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 不锈钢弯头 |  | 500*500 | 个 | 3 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 5 | 低噪音风柜 |  | 11千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 6 | 风柜备震架 |  | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 7 | 风柜变头 |  | 风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 8 | 软连接 |  | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 9 | 法栏 |  | 500*500 | 对 | 46 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 10 | 风柜启动保护器 |  | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 11 | 吊装费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电缆线 |  | 10㎡ | 米 | 80 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 13 | 辅料 |  |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 14 | 不锈钢排烟罩 |  | 2400*1200*9 | ㎡ | 25.92 |  |  | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 侧板304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 内设低压防潮防爆照明，灯间距1-1.5米；烟罩整体对角线误差±5mm.清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板，圆管型。 |
| 15 | 不锈钢排烟室 |  | 500*500 | 米 | 22 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 16 | 不锈钢排烟管 |  | 700*600 | 米 | 48 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 17 | 不锈钢弯头 |  | 700*600 | 个 | 13 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 18 | 低噪音风柜 |  | 18.5千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 19 | 风柜备震架 |  | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 20 | 风柜变头 |  | 风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 21 | 软连接 |  | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 22 | 法栏 |  | 700*600 | 对 | 49 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 23 | 风柜启动保护器 |  | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 24 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电缆线 |  | 10㎡ | 米 | 100 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 26 | 辅料 |  |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 二期 聚英园（二楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢运水烟罩 |  | 10000*1500 | ㎡ | 15 |  |  | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 挡水板及侧板均采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，下水水管采用¢50不锈钢管，烟罩内每间隔500mm配自动离心风扇一套，配国产名优自动喷洒头；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板，圆管型。 |
| 2 | 不锈钢烟排烟室 |  | 600*600 | 米 | 10 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 不锈钢烟管 |  | 700*600 | 米 | 38 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 不锈钢弯头 |  | 700*600 | 个 | 4 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 5 | 运水控制箱 |  | 610*650*1600 | 台 | 1 |  |  | 双泵全自动型，微电脑控制自动循环，高压喷淋，除烟率达80%以上，符合国家环保要求。功率/电压：2.2KW/220V |
| 6 | 低噪音风柜 |  | 15千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 7 | 风柜备震架 |  | 风柜配套 | 台 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 8 | 风柜变头 |  | 风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 9 | 软连接 |  | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 10 | 法栏 |  | 700*600 | 对 | 36 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 11 | 风柜启动保护器 |  | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 12 | 送鲜风 |  | 260*260 | 米 | 10 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；配鲜风口开关，可调节风量大小。 |
| 13 | 送鲜风管 |  | 300*300 | 米 | 10 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 14 | 鲜风变头 |  | 与鲜风配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 15 | 鲜风机 |  | 4# | 台 | 1 |  |  | 电源/功率：380V/0.75KW |
| 16 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 电缆线 |  | 10㎡ | 米 | 40 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 18 | 辅料 |  |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 19 | 增加不锈钢篦子 |  |  | 米 | 40 |  |  | 采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制作，圆管型。 |

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期 风华园（一楼） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 2400*1200*5 | ㎡ | 14.4 |  |  | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 侧板304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 内设低压防潮防爆照明，灯间距1-1.5米；烟罩整体对角线误差±5mm.清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板，圆管型。 |
| 2 | 不锈钢排烟室 | 500*500 | 米 | 12 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 不锈钢排烟管 | 600*600 | 米 | 45 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 10 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 5 | 低噪音风柜 | 18.5千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 6 | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 7 | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 8 | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 9 | 法栏 | 600*600 | 对 | 46 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 10 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 11 | 吊装费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电缆线 | 10㎡ | 米 | 50 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 13 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 14 | 拆卸费 | 现场查看 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 增加不锈钢篦子 |  | 米 | 38 |  |  | 采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制作，圆管型。 |

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期排烟改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼烟管 | 600*600 | 米 | 27 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 2 | 二楼烟管 | 600*600 | 米 | 20 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 三楼烟管 | 600*600 | 米 | 15 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 低噪音风柜 | 11千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 5 | 低噪音风柜 | 7.5千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 6 | 风柜备震架 | 与风柜配套 | 套 | 3 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 7 | 不锈钢弯头 | 600*600 |  | 6 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 8 | 风柜变头 | 与风柜配套 | 个 | 3 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 9 | 软连接 | 与风柜配套 | 套 | 3 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 10 | 法栏 | 600*600 | 对 | 58 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 11 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 3 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 12 | 吊装费用 |  | 项 | 3 |  |  |  |
| 13 | 电缆线 | 6㎡ | 米 | 18 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*6 |
| 14 | 电缆线 | 10㎡ | 米 | 60 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 15 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 16 | 不锈钢烟管 | 500*500 | 米 | 9 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 17 | 不锈钢弯头 | 500*500 | 个 | 2 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 18 | 软连接 |  | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 19 | 轴流风机 | 5# | 台 | 1 |  |  | 电源/功率：380V/1.1KW |
| 20 | 电缆线 | 4㎡ | 米 | 15 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+1）*4 |
| 21 | 法栏 | 500*500 | 对 | 10 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 22 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 23 | 增加不锈钢篦子 |  | 米 | 13 |  |  | 采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制作，圆管型。 |

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四期排烟改造 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 米 | 25 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 2 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 低噪音风柜 | 11千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 4 | 风柜备震架 | 与风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 5 | 风柜变头 | 与风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板；清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 6 | 软连接 | 与风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 7 | 法栏 | 600*600 | 对 | 26 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 8 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 9 | 吊装费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电缆线 | 10㎡ | 米 | 30 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 11 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 12 | 不锈钢烟罩 | 4200*1850 | 平方 | 7.77 |  |  | 面板采用304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 侧板304#2B-1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 内设低压防潮防爆照明，灯间距1-1.5米；烟罩整体对角线误差±5mm.清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。配烟罩篦子，采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板，圆管型。 |
| 13 | 不锈钢烟室 | 500*500 | 米 | 4.2 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 14 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 米 | 25 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 15 | 低噪音风柜 | 11千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 16 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 2 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 17 | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 18 | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 19 | 法栏 | 600*600 | 对 | 26 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 20 | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 21 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 22 | 吊装费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 电缆线 | 10㎡ | 米 | 30 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 24 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 25 | 增加烟罩前板 | 现场查看 | 米 | 4.2 |  |  |  |
| 26 | 增加不锈钢篦子 |  | 米 | 19.7 |  |  | 采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板制作，圆管型。 |
| 27 | 拆装费 | 现场查看 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二楼美食吧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 米 | 30 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 2 | 低噪音风柜 | 11千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 3 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 4 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 5 | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 6 | 法栏 | 600*600 | 对 | 21 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 7 | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 8 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 9 | 吊装费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电缆线 | 10㎡ | 米 | 35 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 11 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 三楼风味 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音风柜 | 11千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
|  | 低噪音风柜 | 7.5千瓦 | 台 | 1 |  |  | 风柜外壳采用壁厚2mm的烤漆钢板；风柜涡轮采用1.5mm以上的镀锌板，电机使用名优产品；国标轴承、皮带、皮带轮；抽风风柜噪音系数达到国家环保要求。 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 2 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 3 | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 2 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 2 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 5 | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 2 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 6 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 2 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 7 | 吊装费用 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电缆线 | 10㎡ | 米 | 15 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*10 |
| 9 | 电缆线 | 6㎡ | 米 | 15 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*6 |
| 10 | 辅料 |  | 项 | 2 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 11 | 烟墙封板 | 1200*1200 | 块 | 5 |  |  | 采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板 |
| 12 | 封板工费 |  | 项 | 5 |  |  |  |

郑州大学新校区三期秋穗园三楼

| 1 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 米 | 8 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 低噪音风柜 | 7.5千瓦 | 台 | 1 |  |  | 抽风风柜、轴流风机选用名优产品；风柜所用电机均是名牌产品；国标轴承、皮带、皮带轮；所有离心式抽风风柜。轴流风机噪音系数均达到国家环保要求。 |
| 3 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 2 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 4 | 风柜变头 | 风柜配套 | 个 | 1 |  |  | 面板采用304#2B-1.0mm磨砂贴塑不锈钢板； 清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊接口。 |
| 5 | 软连接 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 防水、防油、防燃；高密度帆布。 |
| 6 | 法栏 | 600*600 | 对 | 8 |  |  | 采用40镀锌角铁 烟管配套 |
| 7 | 风柜备震架 | 风柜配套 | 套 | 1 |  |  | 采用8#槽钢，规格：80*43*5，焊接成型，表面光滑无毛刺；带橡胶减震器。 |
| 8 | 风柜启动保护器 | 风柜配套 | 项 | 1 |  |  | 所有电器部件采用正泰、德力西品牌，包含漏电、缺相保护、启动延时保护，接触器热继电器 风柜配套 |
| 9 | 吊装费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电缆线 | 6㎡ | 米 | 15 |  |  | 采用国标五芯纯铜电缆（3+2）*6 |
| 11 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 穿线管件、吊丝、胀管、胀丝等 |
| 12 | 拆装对接费 | 现场查看 | 项 | 1 |  |  |  |