郑州大学体育学院

实验室器材项目公开招标

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2016-   号

河南省教育招标服务有限公司

河南省财政厅政府采购处监制

# 目    录

第一章 投标人须知	2

第二章 合同条款	17

第三章 合同（格式）	30

第四章 附  件	41

第五章 投标邀请函	67

第六章 招标项目资料表	71

第七章 合同条款资料表	76

第八章 货物需求及技术规格要求	78

# 投标人须知

## 说明

### 适用范围

  - 本招标文件仅适用于河南省政府采购招标的货物及伴随服务。

### 定义

2.1   采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 招标代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

  - 合格投标人

- 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 遵守国家法律、法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定。

- 与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

  - 投标文件：指投标商根据招标文件提交的所有文件。

  - 供应商：根据河南省政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人。

  - 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

### 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷

- 投标人须知

- 合同条款

- 合同格式

- 附件

第二卷

- 投标邀请

- 招标项目资料表

- 合同条款资料表

- 货物需求及技术规格要求

- 关于投标保证金的说明

  - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

  - 照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将被拒绝。

  - 如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或招标代理机构另有解释，以第二卷为准。

### 招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标邀请函中所述的投标截止日期十五（15）日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个购买招标文件的所有潜在投标人。

### 招标文件的修改

- 在投标邀请函中所述的投标截止日期十五（15）日前（特殊情况例外），招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面方式通知到已购买招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

- 投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

- 投标人在投标截止日期十五（15）日前没有对招标文件内容提出质疑的，招标代理机构将视同投标人认可招标文件，之后再提出的对招标文件的质疑不予接收。

- 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。

## 投标文件的编写

### 投标语言

7.1   投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

### 投标文件计量单位

8.1   除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

### 投标文件的组成

- 投标文件包括下列部分：

  - 按照第10、11和12条要求填写的:

    - 投标书

    - 投标报价表

    - 货物分项报价表

    - 备件专用工具价格表

  - 按照第13条要求出具的资格证明文件；

    - 投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）加盖有效印章

    - 法定代表人授权书（原件）

    - 法定代表人和其授权投标代表人身份证件（复印件）

    - 申明资格信

    - 制造商或其指定总代授权书原件（如有）

    - 制造商资格申明

    - 投标人资格申明

上述文件应证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同。

  - 按照第14条要求提交：

    - 货物规格表

    - 技术规格/商务条款偏差表

    - 保证货物正常运行的技术服务和备品清单等

并出具相应的技术材料，证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的货物和服务，且符合招标文件规定。

  - 按照第15条规定提交的投标保证金。

  - 供开标时使用的与密封投标文件分别递交的开标一览表。

- 投标文件应与招标文件的次序一一对应。

- 招标文件中的每个分包（捆），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包（捆）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应导致投标被拒绝。投标人如同时投标多包，可提交一套资质证明文件。

### 投标格式

10.1  投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

### 投标报价

  - 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

  - 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派人员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

  - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权利。

  - 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

  - 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的投标。

  - 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

### 投标货币

- 投标人应提供的所有货物和服务用人民币报价，除非另有规定。

- 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

### 投标人资格的证明文件

- 依据“投标项目资料表”中的要求按第四章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应表明主办人。在无特别说明的情况下，招标项目不接受联合体投标。

- 若投标人提供的货物及服务不是投标人自己制造的，对有招标文件要求提供相关厂商项目授权的货物，必须有制造商出具其制造货物响应本次招标的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。

- 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

- 投标人必须提供有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

- 投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

### 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

- 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

- 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

- 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

- 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

    - 货物主要技术指标和性能的详细描述

    - 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

    - 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

### 投标保证金

      - 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向招标代理机构提交投标保证金。

      - 投标保证金是为了保护采购人及招标代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及招标代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第15.4条的规定没收投标人的投标保证金。

      - 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应投标予以拒绝。

      - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或

    - 在投标文件中有意提供虚假材料；或

    - 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；或

    - 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；或

    - 中标人未按招标文件规定按时向招标代理机构交纳中标服务费。

15.5投标保证金金额：每标段不少于招标控制价的1.5%（只接收投标单位对公转账）（不接收个人转账及现金交款单）

交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，不再开具收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。

招标编号：豫财招标采购2016-   号

开户名称：河南省教育招标服务有限公司

账  号：371903102310201

开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行

中标单位退投标保证金时需提供资料如下：

1、合同原件一份

2、电子版文件（word格式，不接收光盘及PDF格式的文件）：

电子版投标文件、合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件

3、电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com

未中标单位的投标保证金在中标公告发出之日起5个工作日内退还到对公账户。请各单位注意查收。联系电话：0371-56602566扶会计。

投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效。

### 投标有效期

- 投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

- 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第15条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 投标文件的式样和文件签署

- 投标人应准备一份投标文件正本和“招标项目资料表”规定数目的副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

- 投标文件及所有文件必须是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件副本可为正本完整的复印件。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人或其被授权人用姓或首字母在旁边签字并加盖公章后有效。

- 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

- 为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”单独用非透明信封密封提交，信封上应标明投标人名称、地址及开标一览表的字样，由合法投标人签字并加盖公章。如果投标文件中的报价与开标一览表报价之间有差异，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人责任。

- 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封装在单独的非透明信袋中。

- 投标文件密封袋均应：

  - 注明“招标项目资料表”中载明的项目名称、招标编号、包名、正本、副本 的字样，在后面注明本招标文件规定的开标日期和时间。

  - 写明投标人的名称和地址。

  - 在密封袋封口处必须用封条（封条应打印“于XXXX年XX月XX日上午XX：XX（北京时间）（注：该时间为投标截止时间）之前不得启封”的字样）密封并加盖公章。

- 如果密封袋上未按18.2、18.3要求密封和加写标记，采购人和招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

- 投标人应清楚招标文件必须直接从招标代理机构获得，根据从其他地方获得的招标文件编制的投标文件将被视为无效投标。

### 投标截止期

- 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至招标代理机构。

- 采购人和招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### 迟交的投标文件

- 招标代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至招标代理机构。

- 投标人的修改文件或变更澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分，应按第18条规定重新编制、密封、标记和递交。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第15条的规定被没收。

21.5  开标后，招标代理机构不退还投标文件。

## 开标与评标

### 开标

- 招标代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人应派代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及其他采购人和招标代理机构认为必要的内容。

- 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照第21条递交的修改书）将原封退回投标人。

- 招标代理机构将对开标情况做详细记录。

### 评标工作

  - 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并依据评分由高到低的顺序推荐出候选中标人。

  - 评委会成员为5人及以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中经济、技术专家不少于三分之二。按河南省财政厅的有关规定从专家库中随机抽取。

### 投标文件的澄清

  - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

  - 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

  - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

  - 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### 投标文件的初审

  - 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

  - 投标价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

  - 评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

  - 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

    - 投标人未提交投标保证金或金额不足、不符合招标文件要求的；

    - 超出经营范围投标的；

    - 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资质要求的；

    - 投标文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；

    - 投标有效期不足的；

    - 不满足技术规格中主要参数和超出偏差范围的；

    - 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

    - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

    - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

### 投标的评价

  - 评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

  - 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

  - 评委会在评标时，除根据第11条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑以下因素：

- 投标文件申明的交货期；

- 与合同条款规定的付款条件的偏差；

- 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；

- 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；

- 投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；

- 投标设备的性能和效率；

- “招标项目资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

  - 根据第26.3条的规定，在“招标项目资料表”中列出评标因素，进行评标，并以此作为评标价的依据。

### 定标

  - 根据第25、26条综合以上分析比较，最后得出评标结论。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

### 资格后审

  - 在没有进行资格预审的情况下，采购人可根据项目实际需要，对招标文件做出实质性响应且评标得分最高或评标价最低的投标人是否有能力圆满地履行合同进行资格后审。

  - 资格后审将充分考虑投标人和/或生产商的财务、技术、生产能力和商业信誉等。采购人和招标代理机构将按第13条规定提交的资格证明文件和采购人认为有必要的、合适的资料为基础，采用合适的方式进行审查。审查方式包括对资格文件的核验、考察工厂和客户，考察过程中所产生的费用加入相应包的供货合同中，其他有关要求在“招标项目资料表”中列出。

  - 如果审查通过，采购人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，采购人将拒绝该投标人，并对下一个评标得分最高或评标价最低的投标人能否令人满意地履行合同义务作类似审查。

### 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

  - 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

  - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

  - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

  - 评委会和招标代理机构不退还投标文件。

  - 河南省财政厅是河南省政府采购招标活动的管理监督机构。

## 授予合同

### 合同授予标准

  - 除第32条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标得分最高或评标价最低的投标人。

  - 授标时更改采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 评标结果的公示

  - 招标代理机构应当在评标结束后五个工作日内将评标报告报送招标人，招标人应当在收到评标报告五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 招标人按规定确定中标人后，招标人或其委托的招标代理机构将在指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书，不再进行拟中标结果公示。由招标代理机构发布中标公告和中标通知书的，招标人确定中标人后应向招标代理机构出具确认的书面文件。中标结果在河南省政府采购网上发布，公示期为七个工作日。

  - 投标人若对评标结果有疑问，有权按照财政部令第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和财政部令第20号《政府采购供应商投诉处理办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 中标通知书

  - 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知中标人中标；

  - 中标人在领取中标通知书时应按招标项目资料表中规定向招标代理机构支付中标服务费。

  - 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### 签订合同

  - 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

  - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

  - 如采购人或中标人拒签合同，按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

  - 如果中标人未按34.1-3规定执行，招标人将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可在中标候选人中重新选定中标人，或重新招标。

34.5合同签订后，如出现中标人投标文件中非实质性响应招标文件的情形，招标人有权解除合同。

# 合同条款

## 适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

## 定义

2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

- “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

- “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

- “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

- “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

- “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

- “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

- “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

- “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

- “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

- “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

- “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

- “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

- “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

- “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

- “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

- “合同条款”是指本合同条款。

- “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

## 原产地

  - 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

  - 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

  - 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

## 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 使用合同文件和资料

  - 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

## 专利权

  - 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

## 履约保证金

  - 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

  - 银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；或

  - 银行本票、保兑支票或现金；或

  - 由投标保证金转换为履约保证金。

  - 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

## 检验和测试

  - 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

  - 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

  - 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

  - 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

  - 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

## 包装

  - 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## 装运标记

  - 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记(唛头)

- 收货人编号

- 目的地（港）

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重(用kg表示)

- 尺寸(长×宽×高用cm表示)

  - 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

## 装运条件

  - 合同货物的：

- 运输条件和保险、运费支付；

- 交货日期认定；

- 目的港／项目现场；

按“合同条款资料表”中规定。

  - 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

## 装运通知

  - 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

  - 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

  - 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

## 交货和单据

  - 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

  - 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

## 保险

  - 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

  - 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

## 运输

  - 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

  - 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

## 伴随服务

  - 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

- 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

- 提供货物组装和／或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

  - 供方应提供“合同条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

## 17. 备件

  - 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

- 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

- 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

  - 供方应按照“合同条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

## 18. 保证

18.1	供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2	本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3	需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4	供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5	如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

## 19. 索赔

  - 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

  - 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

## 20. 付款

  - 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

## 21. 价格

  - 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

## 22. 变更指令

  - 根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 供方提供的服务。

  - 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

## 23. 合同修改

  - 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

## 24. 转让

  - 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

## 25. 分包

  - 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

  - 分包必须符合合同条款第3条的规定。

## 26. 供方履约延误

  - 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

## 27. 误期赔偿费

  - 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

## 28. 违约终止合同

  - 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

- 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

    - 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

  - 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

## 29. 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 30. 因破产而终止合同

  - 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 31. 因需方的便利而终止合同

  - 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

- 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

- 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

## 32. 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请河南省政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

  - 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

  - 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 33. 合同语言

  - 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

## 34. 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 35. 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

  - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 36. 税和关税

  - 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

  - 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

## 37. 合同生效及其他

  - 本合同应在双方签字并经河南省财政厅政府采购处审核备案和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

  - 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

  - 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术规格

- 交货计划

- 履约保函(格式)

- 合同资料表中规定的其他附件

# 合同（格式）

- 合同编号：

- 郑州大学体育学院政府采购货物合同（模板）

甲方：

乙方：

在甲方为获得（货物简介）货物和伴随服务实施公开招标，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

- 一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1、本合同所指设备详见附件1、附件2 ，此附件是本合同不可分割的部分。

2、总价中包括设备金额、包装、运输、保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金，甲方不再另行支付任何费用。

- 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量须符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后   个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于    月    日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在  日内共同验收并签署验收意见。甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品的质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用乙方承担。

- 包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

- 四、质保期与售后服务（详见附件3）

1、所有设备免费质保期为      年，自验收合格并交付给甲方之日起计算，且乙方应终身维护、维修。

2、在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方应免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3、乙方须提供一年    次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4、乙方承诺在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5、乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6、其它应规定事项。

- 五、技术服务

1、乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。

2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3、软件免费升级和使用。

- 六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

- 免税

- 1、属于进口产品，用于教学和科研使用的，中标价为免税价格。

- 2、免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

- 3、免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

- 八、交货时间、地点与方式

1、乙方于    年  月  日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2、乙方负责所供货物的包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3、安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4、乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5、货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

- 九、验收方式

- 1、初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法进行验收。

- 乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收;甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

- 2、正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购（2010）24号”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，国有资产管理处牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

- 十、付款方式

- 本合同总价款（大写）为：                 （小写：￥     元）。

2、付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币       元整（小写：￥    元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余货款5％即人民币     元整（小写：￥    元）。

- 十一、履约担保

乙方向甲方以现金或转帐的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

- 十一、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

- 十二、其它

1、组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2、双方在执行合同时产生纠纷，协商解决，协商不成，由郑州仲栽委员会仲栽。

3、本合同共    页，一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司二份。

4、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5、合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址:

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：

电话：                              电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：       年    月    日

附1：

| 供货范围及分项价格表 单位：元 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 技术规格参数及功能描述 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附2：

设备配置清单表

| 序 号 | 具体配置清单描述 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

附3：

售后服务计划及保障措施

（由制造商及中标商签字盖章确认）

附4：

郑州大学体育学院仪器设备初步验收单

No.                                         年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 使用人 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  |  |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附5：

中标通知书

# 附  件

目   录

- 投标书

- 资格证明文件

  - 投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）或三证合一的营业执照加盖有效印章

  - 法定代表人授权书（原件）

  - 法定代表人和其授权投标代表人身份证件（复印件）

  - 申明资格信

  - 制造商或其指定总代授权书原件（如有）

  - 制造商资格申明

  - 投标人资格申明

- 投标报价表格

  - 开标一览表

  - 投标报价一览表

  - 备品备件、专用工具和消耗品价格表

  - 货物分项报价一览表

  - 进口货物分项报价一览表

  - 货物（产品）规格一览表

- 技术规格和商务条款偏差表

- 售后服务计划

- 投标人及投标产品简介

- 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

## 投 标 书

致：【招标代理】

根据贵方的投标邀请（招标编号：豫财招标采购-2016-X），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份，并对之负法律责任。

- 开标一览表

- 投标报价一览表

- 货物分项报价一览表

- 备件、专用工具和消耗品价格表

- 货物规格一览表

- 技术规格/商务条款偏差表

- 售后服务计划

- 按招标文件投标人须知和商务/技术条款要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 金额为人民币       元投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的【项目名称】投标总价为人民币      ，（文字表示）           。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自开标日起有效期为     日历天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名签字:

投标人名称（公章）：

日期：

## 资格证明文件

## 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一）、近期财务审计报告 、近期依法缴纳税收证明材料、近期依法缴纳社保证明材料、投标人须提供近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单声明函（原件）等、 复印件加盖有效印章。

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为豫财招标采购-2016-X【项目名称】的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

见证人签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

## 法定代表人和其授权投标代表人身份证件（复印件）

填写须知

- 制造商作为投标人应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述全部表格以及其他有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

- 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

## 申明资格信

致：【招标代理】

响应    年  月  日发出的招标编号：（豫财招标采购-2016-X ）招标文件，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物需求一览表规定的（【项目名称】/货物名称），递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

- 提供（货物名称）的（制造商/指定代理名称）开立的授权书，正本一份，副本  份，写明我方有权代表制造厂的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。

- 我方和制造商资格声明正本一份，副本  份。

- 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

- （投标商基本开户行）出具的资信证明。

投标厂商或贸易公司：               授权签署资格文件者：

名称：                             姓名：

地址：                             职位：

电话和传真：                       签字：

邮编：                             电话：

## 制造商或其指定总代授权书

敬启者：

我们（生产厂家）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依（国家名称）法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

- 代表我方应豫财招标采购-2016-X招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

- 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）

法人或授权代表人姓名（签字）

授权代表所属部门                被授权方名称（盖章）

职    务                        法人代表    （签字）

说明：1.当投标商为经销商时，需提交货物制造商或其指定总代理商授权书。

2.如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理商的授权书。

3.如果招标文件没有明确必须提供哪些设备需要提供厂家授权或总代理商授权，投标人可自行选择提供。

## 制造厂商资格申明

- 基本概况：

  - 制造厂商名称

  - 总部地址

电传／传真／电话号码

  - 成立和／或注册日期（提供其营业执照副本复印件）

  - 法人代表（提供其身份证复印件）

  - 制造厂商在中国的代表的姓名和地址（如有）

  - 指定代理商姓名和地址（如有）

  - 制造厂商所属的集团公司/财团公司（如有）

  - 投标联系人

- 财务状况：

  - 实收资本

  - 近期资产负债表(到___________年________月________日止)

    - 固定资产

    - 流动资产

    - 长期负债

    - 流动负债

    - 净值

  - 有关开户银行的名称、地址

  - 最近三年每年的营业总额

| 年份 | 业务总额 | 国内 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 由会计事务所审核的最近三年的财务报表

- (1) 　 关于制造投标货物的设施及其它情况

| 工厂名称地址 | 生产项目名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

(2) 　本制造厂商不生产，而需从其它制造厂商购买的主要零部件

| 制造厂商名称和地址 | 主要零部件名称 |
| --- | --- |

(3) 　协作制造厂家基本情况

| 工厂名称地址 | 生产项目名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

- 本制造厂商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的期始日期等)：

  - 制造厂商情况简介

  - 最近三年销售记录

  - 成功运行两年以上的供货合同

  - 最近三年中类似货物最终用户单位

| 名称地址 | 签约日期 | 货物名称及型号 | 销售数量 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 最终用户出具的证明

  - 业绩要求见第二卷

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：________________________

授权代表签字：______________________

授权代表的职务：____________________

日期：_________年______月_____日

传真：________________

电话：________________

电子邮件：____________

## 投标人资格申明

- 基本概况：

  - 贸易公司名称

  - 总部地址

电传／传真／电话号码

  - 成立和／或注册日期（提供其营业执照副本复印件）

  - 法人代表（提供其身份证复印件）

  - 贸易公司在中国的代表的姓名和地址（如有）

  - 指定代理商姓名和地址（如有）

  - 贸易公司所属的集团公司/财团公司（如有）

  - 投标联系人

联系方式及电话：

- 财务状况：

  - 实收资本

  - 近期资产负债表(到___________年________月________日止)

    - 固定资产

    - 流动资产

    - 长期负债

    - 流动负债

    - 净值

  - 有关开户银行的名称、地址

  - 最近三年每年的营业总额

| 年份 | 业务总额 | 国内 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 由会计事务所审核的最近一年的财务报表

- 供应投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的期始日期等)：

  - 最近三年销售记录

  - 成功运行两年以上的供货合同

  - 最近三年中类似货物最终用户单位

| 名称地址 | 签约日期 | 货物名称及型号 | 销售数量 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 最终用户出具的证明

  - 业绩要求见第二卷

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

贸易公司名称：______________________

授权代表签字：______________________

授权代表的职务：____________________

日期：_________年______月_____日

传真：________________

电话：________________

电子邮件：____________

## 投标报价表格

## 开标一览表

豫财招标采购-2016-X

投标商：（此处填名称并盖章）

| 项目编号 | 序号 | 设备名称 | 单价 | 数量 | 复价 | 交货地点 | 交货期 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (此处填写包号) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标单位盖章：

日期：

注：

- 投标人对每个包只允许有一个投标总价，采购人和招标代理机构不接受任何有选择的投标总价。

- 本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

- 与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他招标人认为应该宣读的内容等。

- 本表为唱标用，按包进行报价, 加盖公章有效，按投标人须知中要求用单独信封密封提交一份。

- 如投标设备为进口设备：投标人应充分考虑采购人是否可以办理免税（关税和增值税），若采购人可以办理免税，则投标人直接报免税价格，若采购人不能办理免税则须报含税价格。在开标一览表上最终每个包投标人只允许填写一个投标报价。若因投标人自身原因漏报、少报关税和增值税，中标后拒不履行中标后的义务，造成本项目暂停或终止，给采购人和招标代理机构带来损失的，除没收投标保证金外并上报上级监管部门给予处罚。

| ## 投标报价一览表 豫财招标采购-2016-X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标商： | （此处填名称并盖章） |  |  |
| 项目： | （此处填包号） |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
| 1 | 设备和附属装置 |  |  |
| 2 | 备件、专用工具和消耗品 |  |  |
| 3 | 卖方技术服务（安装、调试、试车、运行） |  |  |
| 4 | 买方参与技术联络和监造、检验等费 |  |  |
| 5 | 人员培训 |  |  |
| 6 | 运费和保险费 |  |  |
| 7 | 售后服务及其他费 |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |
| 9 | 验收费 |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8+9） |  |  |  |

投标人授权代表签字:

注：

- 如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件。

- 请按项目编号分别填写。

## 备品备件、专用工具和消耗品价格表

投标厂商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）                       金额单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：

注：

- 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

- 备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

## 货物分项报价一览表

投标商：（此处填名称并盖章）

项  目：（此处填包号）                             金额单位：元 /人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 复价 | 运输方式 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地(港) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:

注：

- 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

- 税费主要指非国产货物的关税及其他费等。

- 货物名称及分项必须与”货物需求表”相对应。

## 进口货物分项报价一览表

投标商：（此处填名称并盖章）

项  目：（此处填包号）                                    金额单位：美元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（CIF） | 小计（CIF） | 运输方式 | 运输及保险费 | 其他费用 | 合计（CIF） | 目的地（港） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:

注：

- 此表仅填进口货物及相关内容，是“货物分项报价表”中进口货物的辅助说明表。

- 表中货物不代替“货物分项报价表”中的货物，也不影响其人民币报价。

- 表中目的港是指进口时的到达口岸。

## 货物(产品)规格一览表

投标商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 设备或配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂(商) | 原产地(国) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:

注：

- 设备序号应与技术规格表一致。

- 设备规格参数如有详细描述可另做说明。

## 技术规格和商务条款偏差表

投标商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |  |
| 1 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款号1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 商务条款号2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

注：

- 投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废。

## 售后服务计划

投标人必须提供但不限于提供以下内容:

- 说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

- 培训、质量保证措施；

- 所提供的其它免费物品或服务；

- 技术人员情况；

- 服务承诺等；

- 质保期内和质保期外的收费标准。

投标人授权代表签字:                 投标单位公章：

职务：　　　　　　　　　　　　　　日期：

## 投标人及投标产品简介

投标人必须提供但不限于提供以下内容:

- 投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

- 质量保证体系和质量认证证明；

- 投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

- 业绩及目前正在执行合同的情况；

- 其它投标人认为需要提供的。

投标人代表签字：　　　　　　　　　投标单位公章：

职务：　　　　　　　　　　　　　　日期：

## 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在政府采购（招标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动。

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

投标单位（公章）：

单位法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人授权代表（签字）：

日期：

*注：各投标人无此承诺书者，按无效投标处理。

第二卷

第五章  投标邀请函

第六章  招标项目资料表

第七章  合同条款资料表

第八章  货物需求及技术规格要求

本卷资料表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或招标代理机构另有解释，以第二卷为准。

# 投标邀请函

河南省教育招标服务有限公司受郑州大学体育学院的委托，就实验室器材项目进行国内公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

- 招标项目编号 ：豫财招标采购-2016-     号

二、招标项目简要说明：

标段A：郑州大学体育学院健康体适能管理系统， 预算金额：138万。

标段B：郑州大学体育学院运动解剖学标本，预算金额：77 万。

标段C：郑州大学体育学院运动科学实验仪器，预算金额：135 万。

- 上述项目投标人资质要求：

项目A/B/C：

1.1注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6遵守国家法律、法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定；

1.7与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

1.8 本项目不接受联合体投标；

1.9法律、行政法规规定的其他条件。

其中项目C投标人需具备中华人民共和国进出口经营资质。

四、报名及购买招标文件时必须携带下述（副本原件及加盖公章的复印件）资料，现场验原件留加盖公章的复印件。（经营范围须符合相应标段货物所属行业）
   项目A/B/C：1. 购买招标文件人员须出具法人授权委托书、授权人身份证复印件、被授权人身份证原件和复印件、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一） 、近一年度财务审计报告 、近期依法缴纳税收证明材料、近期依法缴纳社保证明材料、投标人须提供近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单声明函。

其中项目C投标人需具备中华人民共和国进出口经营资质。

五、招标文件出售事宜：

1.招标公告发布时间：自 2016年  月  日。

2.招标公告发布：河南政府采购网、河南省教育招标网

3.购买招标文件时间：自 2016年  月  日起至2016年  月   日17：00止（北京时间，下同）。每天9∶00 至11∶00， 15∶00至17∶00（法定节假日除外）。

4.购买招标文件地点：河南省教育招标服务有限公司 （河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院标书发售室）。

5.招标文件出售方式：现场购买

6.招标文件售价：每套300元人民币，售后不退。

7.购买招标文件联系人：赵老师 电话：0371-56058523

六、投标文件接收信息：

1.投标截止及开标时间：2016 年  月    日上午9：30

2.投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司 （河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院开标室）。

七、其他说明

1.不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会（携带身份证原件以备查核）。

3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在河南省政府采购网上公布，并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至采购代理机构释疑。

4.购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

八、本次招标联系事项：

1、招标人信息：

招标人：郑州大学体育学院

联系人：张老师  电话：0371-63632260

地址：郑州市银河街2号

2、招标代理机构信息：

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

地址：郑州市文化路80号河南财经政法大学后勤小院

项目负责人：侯老师  电话：0371-56058513

郑州大学体育学院

河南省教育招标服务有限公司

2016年  月  日

# 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对 第一章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 说 明 |  |
| 2 | 采购人名称：郑州大学体育学院 联系人：张老师 联系电话：0371-63632260 |
| 2 | 项目名称：实验室器材项目 |
| 2 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 联系人：侯老师 联系电话：0371-56058513 联系地址：郑州市文化路80号河南财经政法大学后勤小院113室 |
| - 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11 | (1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。 （3）如投标设备为进口设备：投标人直接报免税价格，在开标一览表上最终每个包投标人只允许填写一个投标报价。 |
| 11.5 | 投标货币：人民币。 |
| 34 | 中标服务费：在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按计价格[2002]1980号文件和发改办[2003]857号文件中规定，按中标价格向中标人收取中标服务费。 |
| - 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 12 | 提交的资格证明文件： 法人授权委托书、授权人身份证复印件、被授权人身份证原件和复印件、营业执照、组织机构代码证、税务登记证 、近一年度财务审计报告 、近期依法缴纳税收证明材料、近期依法缴纳社保证明材料、投标人须提供近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单声明函 。 注：投标人在投标时须携带原件备查，否则由此产生的废标风险投标人自负。 |
| 12 | 投标人须具备制造（生产）厂家或总代理商针对本项目设备的项目授权书（授权书原件装订进投标文件正本），加盖厂家公章。具体授权设备详见技术参数 。 说明： a.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权； b.投标人以针对本项目授权设备出具授权方身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。 c.如提交项目授权是传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件的均视为未提供。 d.如无法提供所要求产品的项目授权书（原件）或提供虚假文件的，按招标文件有关评审标准执行。 e.如果不能提供有效授权书，投标人技术部分按照两条星号指标不满足进行扣分。 |
| 12 | 本项目的预算金额详见招标公告， 若投标人报价超过此预算价格，废标。 |
| 13 | 货物技术证明文件及相关要求： 货物技术相关要求： 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2．所投产品属于环保产品的需提供中国环保产品认证证书复印件。 货物技术证明：本次招标活动接受以下三种证明 - 提供授权设备的在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页； - 提供互联网上下载打印的彩页截图必须表明详细的查询网址并加盖生产厂商印章，才计为有效货物技术证明； - 如果本招标文件第七章中要求的某个或多个设备需通过样机或样品或演示能够满足招标文件要求的功能或配置时；则以样机或样品或演示为证明。 特别说明: a.投标人仅提供制造（生产）厂出具的参数证明（函）的，视为未提供该设备的货物技术证明。 b.各项证明文件（包括彩页）应装订在其投标文件中。 c.其他要求详见本招标文件第七章。 |
| 14 | 投标保证金金额：每标段不少于招标控制价的1.5%（只接收投标单位对公转账）（不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，不再开具收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 招标编号：豫财招标采购2016- 号 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退投标保证金时需提供资料如下： 1、合同原件一份 2、电子版文件（word格式，不接收光盘及PDF格式的文件）： 电子版投标文件、合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件 3、电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 未中标单位的投标保证金在中标公告发出之日起5个工作日内退还到对公账户。请各单位注意查收。联系电话：0371-56602566扶会计。 投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效。 |
| 15 | 投标有效期：从开标之日起 60 日历天。 |
| 17 | 正本份数：一份，副本份数：六份（副本必须与正本内容一致，开标一览表单独提交）。 |
|  | 投标文件制作完整性、规范性要求：为保护投标人的利益，各项证明文件（包括彩页）均应装订在其投标文件中，编制封面、目录、页码，用胶装（为永久性不可拆分）装订成册。 |

评标细则

一、.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标文件 | 按照招标文件规定要求盖章\装订； |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字 ，并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 技术参数未照抄或复印招标文件 |  |  |
|  |  | 一正六副； |  |  |
|  |  | 投标人名称与企业法人营业执照、证书一致；资格要求中所提供的资料完整有效； |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 投标文件中对同一（货物或标段）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体投标； |  |  |
| 符合性检查 | 交货完工期 | 符合第七章规定； |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定； |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

二、详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的投标人方可进入详细评审）

评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况进行评标。有关评标原则参照本招标文件第一卷，各个标段的具体评标方法、评标细则如下：

项目A评标方法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 40分 | 40 | 评标基准值=有效投标人的最低评标价格。 评标报价得分=评标基准值/评标报价×40分， 注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 |
| 技术部分 (40分） | 20 | 全部指标满足招标文件得20分。1项一般技术指标负偏离扣2分,带★为重要技术指标负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  | 0～20 | 投标人根据整个招标文件要求能承诺的内容做现场演示， 投标单位演示设备(心肺功能测评系统、超声骨密度测试系统、人体能量检测系统、动脉硬化测试系统、AGEs健康风险评估系统、平衡训练测试系统)需与客户现有系统做对接，每个设备能对接得2分（共12分），无法对接不得分。可同时出具各测试项目单项报告、综合锻炼指导报告，运动风险评估报告和运动能力评估报告得2分，无报告不得分。可与微信服务平台做对接，通过微信查询测评结果（2分）、健康风险（2分）及改善建议（2分），无法与微信服务平台对接不得分。 无法对接设备，未来对接开发费用需由供应商自行承担,或者由供应商免费提供与客户现有系统相同功能的中心工作站及智能终端。 |
| 投标人实力 (15分) | 0～5 | 投标人需提供全国其他院校同类产品的中标履约合同，且单笔合同金额达到100万元（含）以上的，每提供一份合同得1分，最高得5分。（需提供合同原件，未提供的不得分） |
|  | 0～4 | 投标产品的生产企业通过ISO9001质量管理体系，高新技术企业，得4分，每少一项扣2分。（提供质量管理体系证书、高新技术企业原件，未提供的不得分；） |
|  | 0～3 | 参与过省（部）级以上全国性科技、体育等专业部门或机构就科学健身、国民体质测试及健康管理等课题研究合作的得3分；（提供课题报告、研究成果报告、项目合作书等原件，未提供原件的不得分） |
|  | 0～3 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得3分；AA级的得2分，A级的得1分。同时提供注册地省级及以上信用建设部门认可、信用评级机构出具的《企业信用报告》原件，否则不得分。 |
| 售 后(5分) | 0～5 | 1.质保期限(指除人为损坏外的情况，免费退换、上门维修、更换备用件、技术支持等的期限)，1分。 |
|  |  | 2.出现问题响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）及时，1分。 |
|  |  | 3.投标人售后服务体系是否完善、配备技术人员是否专业，1分 |
|  |  | 4.投标人人员培训计划，根据人员培训的范围和程度，在0～2分范围内评分。没有提供人员培训计划的此项不得分 |

项目B评标方法

| 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40分 | 评标基准值=有效投标人的最低评标价格。 评标报价得分=评标基准值/评标报价×40分 注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 |
| 技术部分 | 20分 | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求(招标货物一览表及技术要求中产品采购清单、总体质量要求和各项产品具体技术参数细项条款要求)的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投产品完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分。有负偏离情况的，总体质量要求每负偏离一项扣3分，各项产品技术要求每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。【备注说明：投标人必须如实地对招标文件中的“招标货物一览表及下附的项目要求”中各条款做出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。请投标人在投标文件中提供相对应的佐证技术资料[如：委托检测报告复印件加盖投标人单位公章（原件备查）或者各类证书]。若投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，则该项技术参数将被视为不满足相应技术参数指标要求(负偏离)，评委将有权做出不利于投标人的评议。】 |
| 样品 | 20分 | 样品[掌浅弓（塑化）、心的血管（动脉、静脉铸型）、肘关节（塑化）、上肢肌浅层（塑化）、左右肾（动脉、静脉铸型）、滑膜关节的构造（膝关节）]评价20分，投标人根据要求携带样品；评标委员会对投标人提供的样品在商标、外观、工艺、材质和质量方面进行横向对比，优的得15—20分，一般得6-14分，差的得1-5分。未按要求提供样品的作0分处理。 |
| 业绩和综合实力 | 3分 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证并获得相关证书的得1分; 提供合格有效的14001环境管理体系认证的得1分; 提供合格有效的职业健康管理体系认证得1分. 原件备查。 |
|  | 5分 | 投标人2014年1月1日至今同类业绩单项合同100万元以上项目（同类项目业绩指各类解剖标本），每项业绩得1分，最多得5分，以合同原件为准。 |
|  | 3分 | 投标单位参与过市级以上标本类科研项目，并于公司注册日期之后取得成果的，每有一项加1分，最多加3分。提供研究成果报告、项目合作书等原件，不提供不得分。 |
|  | 3分 | 投标人具有主管部门标本类技术交易登记证得3分，以原件为准，不提供不得分。 |
| 信誉 | 3分 | 投标人获得“AAA级”信用等级证书，得3分; 投标人获得“AA级”信用等级证书，得2分 投标人获得“A级”信用等级证书，得1分， 同时提供注册地省级及以上信用建设部门认可、信用评级机构出具的《企业信用报告》原件，否则不得分。 |
| 售后服务 | 3分 | 提供服务承诺或证明材料齐全，售后服务措施合理、可行，配件供应渠道畅通，及时排除故障，培训方案的内容全面、时间安排合理，培训效果有保障，得0-3分； |

项目C评标方法

| 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （40分） | 40 | 评标基准值=有效投标人的最低评标价格。 评标报价得分=评标基准值/评标报价×40分 注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 |
| 商务部分 （12分） | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得3分； |
|  | 3 | 投标人获得信用等级AAA级得3分。投标人获得信用等级 AA级得2分。投标人获得信用等级 A 级得1分。同时提供注册地省级及以上信用建设部门认可、信用评级机构出具的《企业信用报告》原件，否则不得分。 |
|  | 6 | 投标人2012年以来通过政府采购获得与本项目仪器设备相似的业绩合同，提供一份得1分，（提供中标通知书、合同原件、验收报告，缺项不得分），最高得6分，没有不得分。 |
| 售后服务6分 | 6 | （1）评委根据投标人所投设备的售后服务承诺、技术培训支持程度、质保期外承诺、省内服务机构（提供营业执照和工商注册证明）等进行综合评价，总体评价好的得4-6分，总体评价一般的得1-3分，总体评价差的不得分。 |
| 技术部分 （42分） | 35 | 所投产品技术参数完全满足招标参数得35分。 评标委员会根据投标文件和相关技术证明材料对招标文件的响应情况，逐条对照判断所投设备是否满足招标文件的要求，非★号技术参数及功能要求每有一项不满足的扣2分；带★号的技术参数及功能要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣4分。 注：投标人必须按照招标文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投设备性能、特点的技术证明文件（技术证明文件是指仪器制造商出具的彩页和仪器制造商官方网站可供下载的所投仪器产品的英文材料作为证明函，必须加盖仪器制造商公章），以证明技术参数及功能的有效性。技术参数中有特殊要求的，以技术参数中要求提供．所提供技术证明文件有缺项的视为此项不满足。 |
|  | 7 | 评标委员会对商务、技术均满足招标文件要求的投 标人根据其所投产品设备的质量、性能、档次、装置设计的合理性优良性及市场成熟度进行分档，一档5-7分，二档3-4分 ，三档0-2分。 |

说明：投标人最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。

# 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 需方名称：郑州大学体育学院 项目现场：招标人指定地点 |
| 7.1 | 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金币种：与投标货币相同 |
| 7.3 | 履约保证金提交方式： 中标人接到中标通知书，向用户交纳履约保证金后，签订合同。 |
| 8.8 | 检验与测试的条件和方式： - 投标设备送到交货后，由设备制造厂商授权的技术人员现场安装调试； - 安装调试完成，由采购人组织验收。 |
| 11.1 | 目的地：招标文件中指明的交货地点。 |
| 12.3 | 装运通知：7日前通知招标人。 |
| 16.2 | 应提供的伴随服务有： 按投标方所投标产品样本的技术性能进行服务。 |
| 17.2 | 备品备件要求： - 保证一年正常运转所需的备品、备件。 |
| 18.2 | 货物运行的支持与服务保证期： 质保期要求详见招标文件第七章，如无明确要求，参考国家或行业标准的质保期要求。质保期间中标人要保修除消耗品以外的所有设备等。在质保期内，如果系统发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。除设备维修及损耗品外其余服务都应是免费的。 |
| 20.1 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）质保期满后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）由采购方签字的资金申请单； （4）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （5）中标通知书扫描件； （6）合同原件和扫描件； （7）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 27.1 | 交货延误处罚： 供方不能按期交货，供方应向需方支付合同金额总值5%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。需方无正当理由拒绝验收，应承担相应违约责任。 |

# 项目需求及技术规格要求

一、各标段商务详细要求

1.交货地点:采购人指定地点

2. 完工及交货期： 合同生效后设备30内交付验收，进口设备60日内交付验收若采购人在技术要求中有明确要求的，以技术要求的为准。

二、售后服务要求

1．国产设备提供三年免费上门质保服务，进口设备提供一年免费上门质保服务保修期自设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等（其中有些设备的质保期在技术要求及功能描述一览表中另有要求的，以技术要求及功能描述一览表中的要求为准。）

2．维修时间：质保期内，要求生产厂家应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在72小时内到达现场解决故障，重大问题或其他一时无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确、可行的解决方法或方案；

3．定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件），终身保修。

4．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

5.安装调试：投标人派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。

6.项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场对使用人员进行培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。培训所需费用包含在投标总报价中。

三、招标项目其它相关要求

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3．所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按本招标文件第一卷相关要求执行。

6．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

7．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

8．投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

9．标准附件和工具

9.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

9.2 投标人应提供保证设备正常运转的标准附件，单独列出品目、单价计算在基本单价中。

10．技术服务

10.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

10.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

10.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

10.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，愈期无答复，按其技术不响应处理。

10.5安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

10.6应配有详尽的产品使用说明书及相关的软件。

11.安装要求

11.1投标人负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。

11.2投标人负责本次采购设备的系统集成、安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

11.3安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

12.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13.说明：根据 《财办库［2003］38号》复函文件内容，本次招标活动中，如标段中如出现同一品牌同一型号产品参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

13.1上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在90%及以上的货物内容为同一品牌同一型号的情况；

13.2同一品牌不同型号的，暂不适用上述要求；

13.3确认供应商时，先由价格最低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审，如价格最低的投标人存在实质性偏差的，在对其作出废标处理后，再由价格次低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审；按此原则以此类推。

四、货物技术参数要求

标段A： 郑州大学体育学院健康体适能管理系统货物需求及功能描述一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 招标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺功能测评系统 | 3 | 1、方案选择：针对不同的人群自动定制个性化的测试方案 ★2、测试方案：次大强度负荷测试SMT、ONE，可自定义测试方案 3、测试时间：3～6分钟 4、测试范围：年龄18～70岁；功率0～400瓦，支持恒定功率；转速30-130转/分 5、心率采集：超级光电感应技术 6、测试指标：心肺功能能力（F.C.）、最大摄氧量相对值和绝对值指标参数。 7、测评标准：中国人群参考标准，按每10岁一个年龄段提供不同性别的标准。 ★8、测评报告：彩色报告、微信报告 ★9、软件应用：测试结果自动保存并通过wifi和LAN等方式及时传输到健康体适能管理系统进行保存，并与其他测试设备共享基础数据库，并对数据进行交叉分析、导入、导出，上传和备份管理，可提供心肺功能测试报告，并根据心脏功能能力提供个性化的锻炼指导建议，改善和提高心脏功能能力及体适能水平 |  |
| 2 | 超声骨密度测试系统 | 1 | 1、测量技术：超声智能干式技术 2、测量方法：通过测量宽带超声衰减（BUA）和超声速度（SOS）,估算出跟骨部的骨质指数（BQI） ★3、测量部位：足跟部 4、测量时间：30秒以内 5、测量范围：年龄3-100岁 6、测试精度： 0.2% 7、测评指标：骨质指数BQI，T值，Z值 8、测评标准：亚洲、中国人群参考标准 ★9、软件应用：测试结果自动保存并通过wifi和LAN等方式及时传输到健康体适能管理系统进行保存，并与其他测试设备共享基础数据库，并对数据进行交叉分析、导入、导出，上传和备份管理，可提供骨密度测试报告以及改善骨质状况、骨折风险的锻炼指导建议和营养建议。 ★10、测评报告：彩色报告、微信报告 |  |
| 3 | 人体能量检测系统 | 1 | 1、测试原理：反射区疗法与生物电反馈技术 ★2、测试方法：通过手掌上反射区域进行测试 3、测量时间： 30-60秒 4、测评指标：图形反映近多个器官能量状态及总体能量状况，对多种亚健康症状进行健康风险评估 5、测评标准：中国人群参考标准，每10岁一个年龄段进行评价 6、传感器：50个以上生物医学传感器 ★7、测试报告：彩色报告、微信报告 ★8、软件应用：测试结果自动保存并通过wifi和LAN等方式及时传输到健康体适能管理系统进行保存，并与其他测试设备共享基础数据库，并对数据进行交叉分析、导入、导出，上传和备份管理，可提供亚健康测试报告以及改亚健康状态的锻炼指导建议和营养建议。 |  |
| 4 | 动脉硬化测试系统 | 1 | 1、测量技术：半导体压力感应器，膝关节动脉压力传感器 测量方法：示波法，支持每个心率节拍的波型分析 2、检测部位：左右肢同时加压 3、测量范围：参考人群数据库范围20-80岁。 4、测试精度：半导体压力感应器压力显示范围0-300mmHg 5、脉搏数显示范围30-180bpm 6、测量时间：3分钟以内 ★7、测评指标：脉波传播速度（PWV）、心踝指数（CAVI）、踝臂指数（ABI）、KCAVI（心脏到膝盖的动脉硬度）、HR（心律）、STI（射血指数）、ET（射血时间）、PEP（射血前期）、ET/PEP（射血比值）、PCG、心电波形、%MAP平均动脉压百分比、UT（上行时间）、AI增益指数、PVR（脉搏体积记录）、BPB四肢缺血平衡图、BMI、运动负荷后ABI值、四肢测定的收缩压SYS，舒张压DIA，平均压MAP，脉压PP 8、测评标准：中国人群参考标准 ★9、测评报告：彩色报告，微信报告 ★10、软件应用：可与其他测试设备共享基础数据库，生成血管机能评定报告，提供相关的锻炼指导建议和营养建议 11、数据管理：设备配有专属数据管理软件，可进行个人指标分析、趋势分析和团队分析，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学研究 12、显示屏：超大彩色液晶触摸屏 13、数据存储：CF存储卡，每块卡储存上万个数据 14、运动负荷测试：独有的运动负荷装置，多屏幕显示运动负荷试验结果，对比运动前后ABI数值 15、心电图测试：支持心电图测量，输出12导心电图测试结果 |  |
| 5 | AGEs健康风险评估系统 | 1 | ★1、测量原理: AGEs具有受激发射荧光特性 2、测量方法：荧光检测法 3、测量范围：1-80岁 4、测量时间：≤10秒 5、测量部位：前臂内侧皮肤 6、测评指标：AF自动荧光值及评价、心血管疾病风险评估、糖尿病风险、慢性肾病疾病风险评估、视网膜病变风险评估、糖尿病神经病变风险评估、AGEs健康综合得分、健康风险因素 - 评价标准：每1岁年龄段一个标准 ★8、测评报告：中文报告，彩色报告 ★9、软件应用：可与其他测试设备共享基础数据库，可根据不同检测结果给予受测者综合评判，可提供降低各种代谢疾病风险的锻炼指导和营养建议,且给出诊断建议和生活方式指导等重要信息 10、数据管理：设备配有专属数据管理软件，测试结果自动存储，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学和临床研究 |  |
| 6 | 平衡训练测试系统 | 1 | 1、测试原理 ：三维测力传感技术，实时数字图像技术 2、测试方法：多种姿势的测试，双足睁眼、双足闭眼、单足睁眼、单足闭眼 - 测试时间：单项测试时间可自定义（最大99秒） 4、测试指标： 提供4个动作下的X方向平均速度、Y方向平均速度、平均摆速、动摇总轨迹长、X方向轨迹长、Y方向轨迹长、X平均中心变位、Y平均中心变位、X最大动摇径、Y最大动摇径、动摇优势方向、动摇程度、能量损耗、动摇角度、外周面积、单位面积轨迹长度、Romberg商、重心动摇轨迹图 5、评价指标：平衡指数、视觉调节系数、稳定性系数、本体感觉控制系数 ★6、评价标准：中国人群参考标准 ★7、评价报告：彩色报告，微信报告 ★8、软件应用：可与其他测试设备共享基础数据库，生成平衡能力评定报告，提供相关的锻炼指导建议和营养建议 9、数据管理：设备配有专属数据管理软件，可进行个人指标分析、趋势分析和团队分析，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学研究 |  |
| 7 | 健康体适能智能终端 | 4 | ★1、声音提示：提供声音提示及电子节拍器等功能 ★2、身份识别：支持非接触式智能身份识别卡及手工快捷登陆模式 3、系统设置：支持全程触控，系统设置、模块设置、报告设置等6项 ★4、兼容测评设备：支持心肺功能测试、体成分测试、骨密度测试、脊柱功能测试、亚健康测试、平衡能力测试、动脉硬化测试等（可配置智能切换） 5、显示屏规格：19寸红外液晶触摸显示屏（1440*900） - 设备连接：RS-232接口一个；USB接口4个 7、网络连接：支持LAN和wifi网络连接模式 |  |

标段B：郑州大学体育学院运动解剖学标本货物需求及功能描述一览表

总体质量要求：1、塑化标本必须具有：中国解剖学会塑化剂鉴定证书。

2、塑化标本所用硅胶及其辅助化学产品，通过国际SGS认证。

| 序号 | 品名 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本陈列柜 （不锈钢） | 14 | 1200×400×2000mm,四面为8mm厚的钢化玻璃，不锈钢框架，横担为12mm厚的钢化玻璃，可上下调整，配照明灯管。 |  |
| 2 | 不锈钢尸体解剖台 | 16 | 长1880×宽620×高800mm，不锈钢材质，厚度1.5mm，带静音刹车轮。 |  |
| 3 | 不锈钢骨骼标本箱 | 10 | 长550×宽300×高200mm，不锈钢材质，厚度1.5mm。 |  |
| 4 | 骨的构造 （塑化） | 5 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示骨松质、骨密质、骨髓腔、骺线结构 |  |
| 5 | 肌的分类 （塑化） | 5 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示长肌短肌，扁肌，轮匝肌，二腹肌，二头肌，三头肌，半腱肌，多裂肌结构 |  |
| 6 | 肩关节 （塑化） | 5 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示肩胛骨、肱骨、肩峰、肩胛上横韧带，关节囊、喙锁韧带，喙肩韧带、喙肱韧带、肱二头肌长头、喙突，肩锁关节。 |  |
| 7 | 肘关节 （塑化） | 5 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示肱骨、尺骨、桡骨、关节囊、桡侧副韧带、尺侧副韧带、桡骨环状韧带、肱二头肌肌腱、斜索结构 |  |
| 8 | 手关节 （塑化） | 2 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示尺骨、桡骨、豌豆骨、关节盘、掌骨间韧带、腕掌关节、掌指关节、腕掌背侧韧带、腕尺侧副韧带、桡腕背侧副韧带、腕桡侧副韧带、指间关节结构 |  |
| 9 | 髋关节 （塑化） | 2 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示髋骨、股骨、髂股韧带、耻骨韧带，坐骨韧带，大转子、小转子、关节囊、耻股韧带、坐股韧带、股骨颈、转子间嵴结构。 |  |
| 10 | 膝关节 （塑化） | 5 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示股骨、髌骨、股骨内外侧髁、前交叉韧带、后交叉韧带、膝横韧带、外侧半月板、内侧半月板、膝横韧带、腓侧副韧带、胫侧副韧带、髌韧带、髌骨、腓骨、胫骨 |  |
| 11 | 足关节 （塑化） | 2 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示胫腓韧带、距腓韧带、跟腓韧带、胫腓前韧带、距腓韧带、距舟韧带、分歧韧带、腓骨长肌腱、跟骰足底韧带、腓骨短肌腱、内侧韧带、足底长韧带、胫骨前肌腱(断端)结构。 |  |
| 12 | 肩、肘关节冠状切面（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示肱骨、尺骨、桡骨、桡骨头、关节腔、关节囊、肱骨滑车结构。1、示肱骨、尺骨、桡骨、桡骨头、关节腔、关节囊、肱骨滑车结构 |  |
| 13 | 手关节切面（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示远侧桡尺关节，腕骨间关节，拇指腕掌关节，掌指关节，指骨间关节，尺骨、挠骨、大多数角骨、小多家骨、头状骨、沟骨、手舟骨结构。 |  |
| 14 | 髋关节冠状切面（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示髋骨、股骨头、髋臼横韧带、关节囊、大转子、小转子，关节腔等结构。 |  |
| 15 | 足、膝关节切面（塑化） | 2 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、1、示胫骨、腓骨、距骨、足舟骨、跟骨、骰骨、外侧楔骨、中间楔骨、内侧楔骨、跖骨、趾骨，楔舟关节，距跟舟关节等结构。示股骨、髌骨，髌韧带，髌上囊，股四头肌腱，胫骨、前交叉韧带，关节腔，关节囊等结构。 |  |
| 16 | 寰枢关节 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示齿突尖韧带、翼状韧带、枕骨、寰枢外侧关节、枢椎等结构 |  |
| 17 | 胸锁、胸肋关节（塑化） | 1 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示关节盘、胸锁关节、肋锁韧带、胸肋关节、肋软骨、胸骨下角、锁间韧带、肋锁前韧带。 |  |
| 18 | 脊柱切面（示椎间盘韧带） （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示棘上韧带，棘间韧带，前纵韧带，后纵韧带，椎间盘，黄韧带等结构。 |  |
| 19 | 颞下颌关节（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示颧骨、颞肌、颧弓，外耳道，茎突下颌韧带，下颌骨、茎突等结构 |  |
| 20 | 小腿中下部横切 （塑化） | 1 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示腓肠肌，比目鱼肌，胫骨前肌，胫骨后肌，腓骨长肌，腓骨短肌，胫神经，胫后动脉，胫前动脉，腓浅神经结构 |  |
| 20 | 掌浅弓 （塑化） 投标时携带样品 | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示桡动脉、尺动脉、正中神经、掌浅支、掌深支、掌浅弓、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉等结构 |  |
| 21 | 掌深弓 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示桡动脉、尺动脉、正中神经、掌深支、掌深弓、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉等结构。 |  |
| 22 | 上肢肌（浅层）（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示三角肌、肱二头肌短头、肱二头肌长头、肱肌、肱桡肌、旋前圆肌、掌长肌、指浅屈肌、桡侧腕长伸肌、尺侧腕屈肌、拇长屈肌、旋前方肌、拇长展肌腱、冈上肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌、肱三头肌长头、肱三头外侧头、肱三头肌、尺侧腕伸肌、桡侧腕短伸肌 拇长展肌、拇短伸肌结构 |  |
| 23 | 心外形 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示主动脉弓，左锁骨下动脉，左颈总动脉，头臂干、上腔静脉、肺动脉干、动脉韧带、右心耳、左心耳、右心房、右心室、左心房、左心室结构。 |  |
| 24 | 心腔结构 （塑化） | 5 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示主动脉弓、上腔静脉、右心耳、卵圆窝、下腔静脉、左心耳、动脉圆锥、二尖瓣、腱索、前乳头肌、主动脉瓣、右房室瓣、肺动脉瓣结构 |  |
| 25 | 心肌和纤维环 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示主动脉瓣，肺动脉瓣，心肌浅层，心肌中层，心肌深层结构 |  |
| 26 | 心包 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示上腔静脉、主动脉弓、肺动脉、心包斜窦、肺静脉、下腔静脉、心包横动脉等结构。 |  |
| 27 | 心传导系 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示窦房结、上腔静脉、结间束、房室结、房室束、左脚、右脚 、浦氏纤维结构。 |  |
| 28 | 心的血管（动脉、静脉、铸型）投标时携带样品 | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作。 3、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，即能观察局部，又体现整体。 4、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色（肺动脉为蓝色），静脉为蓝色（肺静脉为红色），胆道系统为绿色； 5、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 6、示上腔静脉、主动脉弓、头臂干、左冠状动脉、左颈总动脉、前室间支、左锁骨下动脉、 心小静脉、右冠状动脉、心大静脉结构 |  |
| 29 | 心冠状动脉左右分色（铸型） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2、要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作。 3、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，即能观察局部，又体现整体。 4、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色（肺动脉为蓝色），静脉为蓝色（肺静脉为红色），胆道系统为绿色； 5、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 6、示上腔静脉、主动脉弓、头臂干、左冠状动脉、左颈总动脉、前室间支、左锁骨下动脉、 心小静脉、右冠状动脉、心大静脉结构，分色显示心脏左右冠状动脉及其分支 |  |
| 39 | 左右肾（动脉、静脉、铸型） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2、要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作。 3、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，即能观察局部，又体现整体。 4、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色（肺动脉为蓝色），静脉为蓝色（肺静脉为红色），胆道系统为绿色； 5、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 6、示肾盂，肾盏，输尿管，肾动脉，肾静脉，肾上段动脉，肾下段动脉，肾下段静脉、肾上段静脉，肾后段动脉结构 |  |
| 31 | 上肢动脉（不带骨、铸型） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作。 3、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，即能观察局部，又体现整体。 4、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色（肺动脉为蓝色），静脉为蓝色（肺静脉为红色），胆道系统为绿色； 5、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 6、示肱动脉、腋动脉，骨间前动脉，骨间后动脉、尺侧返动脉，桡侧返动脉，尺侧上副动脉，尺侧下副动脉，旋肩胛动脉，肩胛背动脉，掌深弓，掌深支，尺动脉、掌浅弓、桡动脉、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉等结构。 |  |
| 32 | 足动脉 （带骨、铸型） | 1 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作。 3、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，即能观察局部，又体现整体。 4、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色（肺动脉为蓝色），静脉为蓝色（肺静脉为红色），胆道系统为绿色； 5、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 6、示跗外侧动脉，足底外侧动脉，第一跖背动脉，跗内侧动脉，足底内侧动脉。 |  |
| 33 | 脑室（铸型） | 1 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作。 3、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，即能观察局部，又体现整体。 4、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色（肺动脉为蓝色），静脉为蓝色（肺静脉为红色），胆道系统为绿色； 5、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 6、示前角，中央部，后角，下角，中脑水管，第四脑室结构 |  |
| 34 | 内耳（铸型） | 1 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、要求用完整未固定过的新鲜成人尸体材料制作。 3、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，即能观察局部，又体现整体。 4、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色（肺动脉为蓝色），静脉为蓝色（肺静脉为红色），胆道系统为绿色； 5、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 6、示前半规管，后半规管，外半规管，耳蜗结构。 |  |
| 35 | 脑正中矢状切（塑化） | 2 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示中央旁小叶、扣带沟、扣带回、胼胝体干、胼胝体压部、胼胝体膝、胼胝体嘴、背侧丘脑、穹窿、前联合、后联合、顶枕沟、中脑水管、第四脑室、脑桥、大脑脚、延髓等结构 |  |
| 36 | 脑冠状切 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示胼胝体膝、透明隔、穹窿、尾状核、内囊、壳、外侧苍白球、背侧丘脑、外囊、视束、锥体束、红核、黑质结构。 |  |
| 37 | 脑水平切染色（8片） （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、每片厚度1cm,染色后灰质呈蓝色，白质保持原色，方便教学使用。 |  |
| 38 | 小脑外形 （塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示小脑上脚、小脑蚓、小脑中脚、蚓椎体、小脑扁桃体、二腹小叶、中央小叶等结构 |  |
| 39 | 整脑（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示脑的回，叶，沟，颞叶，额叶，顶叶，枕叶，中央沟，中央前回，中央后回，大脑脚，脑桥，小脑半球，视交叉，延髓结构 |  |
| 40 | 视觉传导通路（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示视束、视神经等结构 |  |
| 41 | 胸廓整体观（成尸塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示胸骨，胸骨角，胸骨体，胸骨柄，胸锁关节，肋软骨，肋骨，第一肋骨，第五肋骨，肋弓，棘上韧带，棘间韧带，棘突，剑突结构 |  |
| 42 | 膈肌（带部分脊柱、胃、肝脏、脾和胰 塑化） | 1 | 1大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示食管裂孔，下腔静脉裂孔，主动脉裂孔，膈肌，胃、肝、胰、脾及其毗邻关系。 |  |
| 43 | 胸腹腔器官原位（成尸塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示心包、右肺上叶、右肺中叶、右肺下叶、左肺上叶、左肺下叶、膈、胃、大网膜、升结肠、回肠、膀胱、降结肠、乙状结肠、盲肠、肝右叶，肝左叶，空肠等结构 |  |
| 44 | 肝、脾、胰、胃和十二指肠的毗邻（塑化） | 1 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示膈、脾、胰腺、肝左叶、肝右叶、胃、十二指肠、左肾、右肾、脾等结构。 |  |
| 45 | 上肢局解标本（浅层） | 2 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、用完整未解剖过的尸体材料取材制作。 3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构；染色：“动脉”用红色代表，“静脉”用蓝色代表，“神经”用黄色代表。 4、有机玻璃盒封装。 5、示头静脉、正中神经、腋动脉、腋静脉、贵要静脉、尺神经、肱动脉、前臂外侧皮神经、肘正中神经、前臂内侧皮神经、前臂正中静脉、掌浅弓、桡神经浅支、尺神经手背支、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌、掌浅弓、手背静脉网等结构 |  |
| 46 | 上肢局解标本（深层） | 2 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、用完整未解剖过的尸体材料取材制作。 3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构；染色：“动脉”用红色代表，“静脉”用蓝色代表，“神经”用黄色代表。 4、有机玻璃盒封装。 5、示桡神经、正中神经、尺神经、腋动脉、肱动脉、尺侧上副动脉、肌皮神经、深支、浅支、桡侧返动脉、尺侧返动脉、桡动脉、尺动脉、骨间总动脉、骨间前动脉、骨间后动脉、 骨间后神经、掌浅弓结构 |  |
| 47 | 下肢局解标本（浅层） | 2 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、用完整未解剖过的尸体材料取材制作。 3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构；染色：“动脉”用红色代表，“静脉”用蓝色代表，“神经”用黄色代表。 4、有机玻璃盒封装。 5、示髂外动脉、 髂外静脉、股外侧皮神经、股神经、股动脉、股静脉、大隐静脉、旋髂浅静脉、 股外侧浅静脉、股内侧浅静脉、阴部外静脉、阔筋膜张肌、股直肌、缝匠肌、 髌下支、腓浅神经、足背内侧皮神经、足背中间皮神经、足背外侧皮神经、足背静脉网、小隐静脉、腓肠内侧皮神经、腓肠外侧皮神经、 腓肠肌等结构 |  |
| 48 | 下肢局解标本（深层） | 2 | - 大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、用完整未解剖过的尸体材料取材制作。 3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构；染色：“动脉”用红色代表，“静脉”用蓝色代表，“神经”用黄色代表。 4、有机玻璃盒封装 5、示髂外动脉、髂外静脉、股动脉、股神经、股深动脉、旋股外侧动脉、旋股内侧动脉、穿动脉、隐神经、闭孔神经前支、胫前动脉、腓浅神经、腓深神经、臀上动脉、臀上神经、梨状肌、臀下动脉、臀下神经、坐骨神经、 腘动脉、腘静脉、胫神经、腓总神经、 胫后动脉、趾长屈肌、 踇长屈肌、股二头肌结构 |  |
| 49 | 滑膜关节的构造（膝关节） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、用完整未解剖过的尸体材料取材制作。 3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 4、有机玻璃盒封装。 5、示股骨、胫骨、腓骨、内侧髁、外侧髁、胫侧副韧带、腓侧副韧带、前交叉韧带、后交叉韧带、膝横韧带、内侧半月板、外侧半月板、髌韧带、髌骨结构 |  |
| 50 | 半月板及膝关节内韧带 | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2、用完整未解剖过的尸体材料取材制作。 3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 4、有机玻璃盒封装。 5、腓侧副韧带、前交叉韧带、后交叉韧带、股二头肌腱、外侧半月板、胫侧副韧带、髌韧带结构。 |  |
| 51 | 肺根的结构（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示斜裂，肺韧带，上叶支气管，中下叶支气管，上肺静脉，下肺静脉，左主支气管，肺动脉结构。 |  |
| 52 | 肝段（塑化） | 1 | 1、大体解剖参照天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。 3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。 4、示肝门静脉、坐支、右前叶支、右后叶支、左内叶支结构。 |  |
| 53 | 下肢动脉 （透明标本） | 1 | - 外形饱满，骨化点染色完整清晰透明度高。童尸。 2. 有机玻璃盒封装。 |  |
| 54 | 心血管 （透明标本） | 1 | - 外形饱满，骨化点染色完整清晰透明度高。童尸。 2. 有机玻璃盒封装。 |  |
| 55 | 锁骨 （透明标本） | 1 | - 外形饱满，骨化点染色完整清晰透明度高。童尸。 2. 有机玻璃盒封装。 |  |
| 55 | 颅骨 （透明标本） | 1 | - 外形饱满，骨化点染色完整清晰透明度高。童尸。 2. 有机玻璃盒封装。 |  |
| 56 | 肺管道 （透明标本） | 1 | - 外形饱满，骨化点染色完整清晰透明度高。童尸。 2. 有机玻璃盒封装。 |  |
| 57 | 散骨一级 | 10 | 1、解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2、颜色为自然白。颅骨结构完整，手、足骨保存完整。选材均为青壮年（此类骨骼骨质较好），牙齿齐全。 |  |
| 58 | 骨架特级 | 2 | 1、解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2、干骨串制标本。青壮年骨骼，形态正常无畸形。颜色自然白，骨质好、骨垢完整无破损，各孔裂、突起完整，典型。整体形态和相关骨性标志对应位置关系精确无误。男性高不低于170cm，配备不锈钢骨架柜，直立悬挂，旋转展示。 |  |
| 59 | 全身肌肉模型 | 8 | 该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨等18个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带等结构，共有100多个部位指示标志。尺寸：自然大，高170cm， 宽40cm，深20cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
| 60 | 全身骨骼模型 | 4 | 使学生了解骨性支架和形体关系，了解各种不同类型骨的形状与骨性特征以及骨关节构成等相互关系。了解头颅骨、脊柱、胸廓、骨盆、上、下肢骨等组成。下颌骨可以活动。下肢骨游离可拆卸。尺寸:男性173cm材质:进口PVC材料 |  |
| 61 | 全身骨骼模型附肌肉起止点 | 4 | 显示人体运动系统骨性支架，包括全身骨骼（躯干骨、颅骨、上肢骨和下肢骨）以及半边肌肉和韧带附着。肌肉起点着色为红色，肌肉止点着色为兰色。 尺寸:自然大，男性高168cm材质:进口PVC材料、进口油漆 |  |

标段C：郑州大学体育学院运动科学实验仪器货物需求及功能描述一览表

1、国产仪器技术参数：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿宋天圣针灸铜人 | 1 | 台 | 材质：58黄铜，技术参数：模型高度不低于170CM，重量大于80公斤，有穴位点，及部分主要常用经穴穴位名、带十四经络线、古铜色。 |  |
| 2 | 多媒体人体针灸穴位交互数字平台 | 1 | 套 | 一、系统配置 1. LCD屏幕 2. 红外触摸屏 3. 主控机（双核2.0 1G内存） 4. 多媒体人体真人大小模型 5. 教学软件软件，含“子午流注”。 二、功能强大 操作简单 1. 触摸屏幕，快速掌控经络腧穴信息； 2. 电子挂图，声音、屏幕、人体模型同步显示经络腧穴的信息； 3. 电子白板，结合专用模型软件控制实现网络版的交互教学。 4. 教学内容自动存储。 三、技术参数 1. 箱体结构：冷扎钢板/不锈钢材质，表面氧化处理，美观轻便且具备良好的散热性能 2. 电源输入：电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ，功率：＜200W开机瞬时电源3A 四、系统参数 1、主机 处理器： 酷睿E3400 内存：1G,最大支持4GB DDR3 硬盘：WD160G硬盘 显示：2D/3D图形加速,64M动态显存,支持双屏显示 网口：1/2个10~100M RJ45端口 音频：LINE-out, MIC-in 散热系统：正压风扇、无噪音、防尘、循环散热 多媒体音响系统 双声道立体电子音效，环绕功放，防磁设计 2、触摸屏 类型：电阻式触摸屏（表面声波屏，红外触摸屏可选） 分辨率：4096 x 4096 触摸响应时间：<10ms 表面硬度：3H 点击寿命：250克力度，1000万次 笔划寿命：250克力度，100万次 透光率：81%以上 3、液晶显示屏 显示屏类型：19＂VGA TFT LCD 最大分辨率：1280 x 1024 最大色彩：16M 显示面积：338 x 270mm 反应时间：8ms 背光：4CCFL 背光MTBF：30,000小时 亮度：300cd/m2 对比度：500：1 像素距离：0.297 x 0.297 最大视角：(H)140/(V)130 五、环境参数 工作温度： 0~50℃ 存储温度：-20~60℃ 相对温度：10~95%@40℃（无凝结） 振动（工作）：1.0G，50~500Hz，随机振动 需提供制造厂家或者中国总代理针对此项目的授权文件原件，以证明货物来源的合法性 |  |
| 3 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 1 | 台 | 一、功能： 1. 子午流注；手指点穴； 2. 声音、屏幕、人体模型同步控制； 二、指标： 1. 电源：AC 220V 50Hz 功耗：20W 2. 模型底盘：４脚轮木质底盘 3. 模型材质：玻璃钢 4. 经络穴位名称代码：符合国标GB12346-90 5. 点穴元件：微型轻触开关，点穴穴位128个 6. 电脑接口：9芯串行通讯口RS-232（COM端口）／通用串行总线USB（备选） 7. 硬件装置：多芯片微处理器系统 8. 软件配置：CD-ROM软件安装光盘 9. 模型尺寸： MAW-170A：1.70M 10.模型重量： MAW-170A：20KG（连控制器） 需提供制造厂家或者中国总代理针对此项目的授权文件原件，以证明货物来源的合法性 |  |
| 4 | 针灸头部训练模型 | 4 | 台 | 产品简介：头部针刺练习，隐性标记穴位。 功能特点： 1. 模拟成年男性的上半身，该人身高172cm，体重63kg，头围55cm； 2. 同时具有与人体上半身相同的皮肤理及手感； 3. 头部模型上标记有20个常用穴位，如百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、翳风、颊车、下关、地仓、四白、晴朗、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂； 4. 头部上的穴位标记常见关下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 模型组成： 1. 针灸头部训练模型 1个 2. 专业LED手电 1个 3. 5号电池 4节 需提供制造厂家或者中国总代理针对此项目的授权文件原件，以证明货物来源的合法性 |  |
| 5 | 实木拉筋、按摩、艾灸多功能床 | 4 | 床 | 规格：190×66×66 基本功能：拉筋治疗、艾灸治疗、拉筋艾灸治疗、艾灸拔罐治疗 基本配置 A床尾（配拉筋装置，通过可移动垫块，分为上中下三段）、B床头（通过可移动垫块，分为上中下三段）、C升降装置（2组,配手摇器2个）、木框架2个。 |  |
| 6 | bosu球（平衡半球） | 5 | 个 | 材质：进口PVC,ABC进口塑料+乳胶；规格及重量：58cm×26cm,6.5kg（3个银灰色）；59cm×21cm,6.3kg（2个红色）。 |  |
| 7 | 高斯博运动伤害防护包 | 10 | 个 | 主要功能：运动比赛15~18人运动防护配备。颜色：黑色。 主要参数：运动贴扎用品69套数；冷热敷用品32套数；急救用品150套数；防护辅助用品6套数；清洁消毒用品60套数；其他用品1个。 |  |
| 8 | 高级中屏幕液晶彩显全自动电脑心肺复苏模拟人 | 4 | 套 | 功能特点： ★ 模拟人上肢关节可自由活动。 ★ 豪华型外置热敏打印机。 ★ 成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单；长条成绩单可以显示吹气按压曲线波形图。 大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示。 模拟标准气道开放显示，提示灯显示。 人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： 1）按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。 2）按压强度正确(5-6cm)由条形码绿色灯显示；按压深度过深(大于6cm)由条形码红色灯显示；按压深度不够（小于5cm)由条形码黄色灯显示，移动条形码指示灯动态反馈显示CPR按压深度。 人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： 1）吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 2）吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；液晶计数显示及错误语言提示。 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； 操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 操作方式：训练操作；考核操作。 操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 电源状态：采用220V外接电源，经过内置开关电源稳定输出5V直流电源（供外置打印机使用）。 标准配置： 高级心肺复苏模拟人一具； 高级电脑大屏幕液晶显示器一台； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； CPR消毒面膜（50张/盒）一盒； 人工呼吸屏障面罩(挂件式)一只； 可换面皮一只； 可换肺气袋五个； 热敏打印纸二卷； 最新教材书一本； 产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套； 需提供制造厂家或者中国总代理针对此项目的授权文件原件，以证明货物来源的合法性 |  |
| 9 | 运动血压计 | 3 | 台 | 一、功能： 运动试验专用的无创血压监测系统，设计为在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压。 分析方法：三维K氏音分析（DKA）可以明显区分运动实验中的干扰和噪声。 袖带：采用专利的Orbit-K袖带。 具有示波法（非运动）OSC模式和（运动）DKA模式。 清晰的彩色液晶屏实时显示血压数据和信号质量，用户信息实时显示，显示当前工作状态并提示帮助信息。 中文显示及操作界面，多语言选择显示。 系统数据可下载到U盘并支持Excel数据格式。 病人数据可自动连续存储，便于回顾研究，300组血压数据存储。 可以按编程自动采集血压数值或人工触发测量。 二、主要参数： 1.分析技术：运动试验中采用三维K氏音分析（DKA），静态测量时使用平滑线性放 气及示波法。 2.接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口和RS-232数据接口或USB接口。 3.R波来源：外部运动试验系统的数字/模拟心电信号。 4.DKA模式测量范围：收缩压：40-270mmHg，舒张压：20-160mmHg。 5.OSC模式测量范围：收缩压：40-260mmHg，舒张压：20-160mmHg，心率：40-200BPM。 6.采样间期：从1到20分钟，可由运动试验系统，手动或自动测量间隔控制。 7.报警：根据用户定义的范围在屏幕显示或声音报警。 需提供制造厂家或者中国总代理针对此项目的授权文件原件，以证明货物来源的合法性。 |  |
| 10 | 便携遥测式表面肌电仪 | 1 | 套 | 1．硬件指标： ★（1）实时检测、无线传输、存储16通道表面肌电信号，数据采集时可选择不与电脑连接，独立采集，突破空间与无线通信距离的限制； ★（2）提供模拟信号接口，可接入第三方模拟信号采集器（如NI、研华等）进行数据采集； （3）数据采集：采样频率≥10Hz-2000Hz，可调整； （4）输入原始信号范围+/-3mV，共模抑制比>100db，输入阻抗>1012欧姆； ★（5）提供肌电信号一阶高通滤波器，截止频率为10Hz；提供肌电信号二阶ButterWorth低通滤波器，截止频率3000Hz。 2. 软件指标： （1）中文版软件：数据预处理、抑制肌电信号中的工频干扰，肌电数据集中管理和在线测量，数据管理，运动员资料、测量模板和肌电数据的导入/导出，同步信号管理； （2）数据分析方法包括：原始EMG分析，全波整形EMG分析，均方EMG分析，平均EMG分析，积分EMG分析，频域（频率或能量谱）分析，疲劳分析； ★（3）EMG解析结果包括：肌肉的活动时间（肌肉活动的开始，结束与持续期），肌电频谱，疲劳程度，两侧运动肌肉发力的对称性，动作的协调性，肌肉的激活与失去活性顺序，肌肉发作时间、峰值、生理沟等； ★（4）待分析数据范围可自由选取，FFT帧宽度4档可选，频谱参数提供帧数目法、帧重叠法、帧平移法3种计算方法可选，频谱分析结果包括：MF、MPF、AEMG、ZCR、SPA，疲劳分析结果包括MF、MPF、AEMG、ZCR、SPA的拟和直线起始结束点、变换百分比、变化率、斜率、趋势直线等； ★（5）可输出分析报表包括：每通道的原始EMG、平均EMG、单一频谱结果、平均频谱结果、疲劳分析结果； （6）系统提供数据EMG格式的导入和ASCII格式的导出，方便用户使用第三方分析工具进行数据分析； ★（7）提供数字量动态链接库开发接口，用户可根据研究目标、代码示例自行进行采集和分析软件的深度开发； ★（8）可采用无线、本地化存储、有线三种方式进行信号采集，可支持与测力台、三维运动影像解析系统同步 ★（9）需提供制造厂家或者中国总代理针对此项目的授权文件原件，以证明货物来源的合法性。 3．配置清单： （1）8通道表面肌电本体2台 （2）肌电仪专用线缆8根 ★（3）数据采集分析软件2套、说明书1套 （4）无线接口器1台、同步器1台 （5）电极片8包、充电器1只 （6）绑带2副：2主8辅 （7）金属包装箱2只。 |  |
| 11 | 身体成分分析仪 | 2 | 套 | 1．技术指标： ★（1）终端显示：液晶触摸屏，运行平台：Android 4.0以上，10吋以上电容屏； （2）采集指标：身体阻抗值，输出指标：人体水分、蛋白质、肌肉、脂肪测量值、左右上肢、左右下肢、躯干等的脂肪比率、体脂百分数；指标评价：脂肪和肌肉的综合评估：脂肪偏多/正常/偏低，肌肉较高/正常/较低；测量指标：体重、去脂体重、肌肉含量、体脂肪量、体脂肪率、蛋白质含量、无机盐、BMI指数、基础代谢率、腰臀脂肪比、节段肌肉含量、节段脂肪含量、平衡度；体型评价：肥胖类型：梨型、苹果型；报告显示和打印：中文彩色报告，数据存储、导出：所有测量数据均被记录，提供USB接口，数据支持Excel导出功能，并可使用Excel打开，用于二次分析。数据解析：体型分析、人体成分分析、肥胖指数分析、营养状况评估；数据共享：可嵌入健康管理信息系统，与其他测试设备共享基础数据库。与心肺功能测试结果结合，为制定个性化运动处方提供参考依据。打印接口:USB接口，测试人群:中国人 or 亚洲人 （3）测量原理：生物电阻抗分析原理，8点接触式电极；，测量频率:50kHz，测量部位:躯干、右腿、左腿、右臂、左臂，测量电流:450µA以下，阻抗测量：时间1min左右，范围150-1200Ω；，年龄:6～99岁，身高:90.0～249.9cm，称重范围:10～200kg，体重测量精度:0.4kg，预置皮重:最小增量单位0.1kg，测量时间:约40秒。 ★（4）操作方式：一体化触摸屏设计，报表可滑动查看，无机械按键；具有视频语音操作提示功能 ★（5）衣服减重支持单一模式和四季模式； ★（6）支持单机/网络工作模式，测试数据即时上传至服务器； ★（7）提供制造厂商针对此项目的授权，拥有医疗器械产品注册证和省级新产品证书。 2．产品功能： 健康评估：全面了解体内各成分的平衡状况，评估受测者的健康状况； 体型判定：准确区分肌肉型超重和肥胖，保存历史体型数据，为体重控制提供科学依据； 体重控制：科学的体重管理功能，提供最佳目标体重和热量调节，评价减肥效果； 慢病管理：通过对内脏脂肪测定，监控预防糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的发生率； 节段评估：通过节段肌肉脂肪评估，为塑造完美曲线体型提供科学依据； 营养指导：评价受测者的营养状况，指导合理的能量摄入和科学的膳食计划； 运动指导：科学的控制和减轻体重，正确把握健身效果，制定合理的运动计划。 |  |
| 12 | 臂式智能全自动电子血压计 | 2 | 台 | 颜色：白色；工作模式：全自动；测量类型：臂筒式；显示方式：数字式液晶显示；测量范围：±0.4pa; 记忆组数：2组90次，可记忆2人的测量值；电池寿命：5号碱性电池300次或交流电源；产品毛重：约1550g；包装尺寸：283×169×281 |  |
| 13 | 血糖仪 | 5 | 个 | 1主要功能： 带USB端口，可以连接计算机，数据上传分析（管理健康，实现科学监控） 5秒显示结果、自动开关，自动虹吸进样（更快，更准，更方便） 0.5ul微量用血，几乎无痛（令患者监测更加轻松） 256组数据存储（方便患者对不同时段血糖的浏览和跟踪） 可计算7天/14/天28天血糖平均值（反映血糖整体变化趋势） 超强抗干扰能力（避免测量误差） 2产品参数 测试范围：1.7mmol/L-27.8mmol/L；测试时间：5秒；血液样本：末梢全血；血样量：≤0.5微升；存贮器：256组记忆；工作温度：5℃-40℃；工作湿度：小于93％；电源：2节G13或LR44号纽扣电池；电池寿命：约1000次；外形尺寸：97mm×51mm×16mm 3商品尺寸和商品重量: 9.7 x 5.1 x 1.6 cm:；54 g 4配件：试纸条和针头 |  |
| 14 | 儿童体质测试器材 | 1 | 套 | 儿童体质测试设备包括：医用听诊器、比赛标准网球、电子秒表、尼龙卷尺(刻度：150cm)、直角尺(刻度：30cm)、盒尺(刻度：3m)、体前屈垫子、儿童身高坐高计(刻度：40cm-150cm)、儿童电子称(刻度：0kg-160kg)、儿童座位体前屈(刻度：-10cm—30cm)、皮褶卡钳(刻度：0-75mm)、平衡木(3m×10cm×30cm,20cm×20cm平台)、儿童软方块(10cm×5cm×5cm)、皮卷尺（30m）。 |  |
| 15 | 体育选材系统（中国） | 1 | 套 | 主要功能要求：可测验运动员的手脚反应时、时空判断、方位反应、综合反应、动作稳定性、人格特质等综合指标，可用于运动员的选材、心理测试、心理训练等领域 主要测试内容： - 时空判断测试：测试运动员对时间估计的准确性 - 光反应测试：测试运动员手和脚对光刺激的反应时 - 声反应测试：测试运动员手和脚对声刺激的反应时 - 方位反应测试：测试运动员手脚协调能力 - 综合反应测试：测试运动员对事先设定条件刺激下的应答及协调能力 - CRT指数测验：测试运动员思考和分析的能力 - 人格因素测试：测试运动员的人格特征 - 气质特点测试：测试运动员个性心理特点 - 自评量表：测试运动员心理健康水平 - 选配： 1）智能型棒框仪：测试运动员对周围环境依赖程度 2）智能型九孔仪：可评定运动员运动感觉能力与情绪稳定性 3）智能型注意力集中测试仪：培养运动员的注意力、集中能力及抵抗外界干扰的能力 4）动觉方位辨别仪：测试及培养个体动觉判别能力 |  |

2、进口仪器技术参数：

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式血红蛋白测试仪 | 4 | 技术参数要求： 1.量程：0-25.6g/dl 2.测定标本：人体静脉、动脉、末梢血 3.测试条：EKF-curvette 4.标本量 ：10ul 5.检测时间：不超过60秒 6.结果存储：100个测试结果 7.使用环境：15-40℃ 8.重复性（CV%）: ≤2% |  |
| 2 | 便携式血乳酸 | 4 | 技术参数要求： 1.检测原理：酶电极法 2.测试试纸：专用试剂条 3.测定标本：全血（末梢血） 4.样 本 量：0.5μl末梢血 5.测试时间：15秒钟 6.测试范围：0.5～25.0mmol/l（4.5～225mg/dl） 7.校正方法：用定标试纸条自动选择校正曲线 8.变异系数：3.0%（取决于浓度） 9.操作温度：+5℃～+45℃ 10.湿度范围：≤85% 11.校 正 值：3-8％（由样品浓度决定） 12.结果存储：250个测试结果 13.数据管理：可与PC机连接，专用lactate-scout数据辅助软件（选配），用于个体训练管理及乳酸动态管理 |  |
| 3 | 台式肺功能仪 | 4 | 1.流 量 表：双向涡轮数字式；直径： 28 mm 2.流量范围：0-16L/S 3.精 确 度： ± 2% 4.气流阻力： ＜0.8cmH20 L/S 5.显 示 器： 液晶彩色显示器 6.打 印 机： 热敏式打印机 7.操作界面： 全中文显示操作 8.软件功能： 具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及作数据传输处理 9.电 源：完全充电（需90分钟）后，可使用8小时 10.预 计 值：具备亚洲人预计值，提供实测值与预计值的百分比 11. 测量参数： 通气功能：FVC、IVC、VC、MVV、VT、FEV1、FEV6、FEV1/FEV6、FEV6/FVC、PEF、PIF、FEV1/FVC、FEF25-75、FEV1/VC%、%FEV1、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、ERV、IRV、VE、Rf、ti、te、ti/t.tot、VT/ti、BestFVC、BestFEV1； 气道激发：PD10、PD15、PD20…… |  |
| 4 | 遥测心率表 | 4 | 主要功能要求： 1. 内置式 GPS 功能 2. Polar Flow 应用程序和网上服务计划 3. HeartTouch心触式免按功能 4. Polar有氧健康测试 5. R-R 记录 6. 高度计及气压计功能 主要技术参数要求： 1. 内置式 GPS：速度/跑速、路线指引 2. 电池寿命：最多 13 小时训练时间，GPS 低功率模式下为 50 小时，进行每日活动监控的时间模式下为 30 天 3. 间歇训练功能作指引 - 心率/ 距离 4. 游泳监测：水下30m 5. 高度计及气压计 6. Polar Flow 网络服务功能: 地图视图、进阶活动分析、训练日志、恢复状况 7. Polar Flow 移动应用程式功能：数据同步、行走步数、睡眠持续时间和质量、实时训练分析 |  |
| 5 | 心率遥测手环 | 4 | 基本功能要求： 1.活动指导：显示每日的活动情况并提供帮助达成日常活动目标的实用指导。 2.心率训练：将Polar H7 心率传感器（选配）与 Loop 配合使用，可进行心率训练并提供训练效益。 3. Polar Flow 网络服务和应用程序 4.智能卡路里：根据体重、身高、年龄、性别以及体能活动强度等个人数据计算得出r 技术参数要求： 1.可监测健身和睡眠，显示每日卡路里消耗、步数、时间等 2.手环配有LED显示屏，透过免费的Flow网络服务 3.数据蓝牙传输（每一小时LOOP向手机传输一次数据）于Flow手机（苹果4S以上型号，安卓4.3以上系统）应用程式提供活动指引及提示，并可长时间记录每日的活动信息 4.可通过选配H6或H7心率传感器于运动时监测心率 5.用户自行更新产品固件 6.续航：Polar Loop手环能够保持5天待机 |  |