郑州大学

材料科学与工程学院动态光散射仪采购项目

单一来源采购文件

采购编号：郑大单一来源-2019-4

采购项目：材料科学与工程学院动态光散射仪采购项目

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

日        期：二〇一九年六月

## 一部分邀请函

致： 河南创享高科信息技术有限公司

河南省教育招标服务有限公司受郑州大学委托，就材料科学与工程学院动态光散射仪采购项目，已完成相关准备工作，现诚邀你单位参加该单一来源采购活动。

一、采购内容：本次招标项目共一个标段

招标编号：郑大单一来源-2019-4

预算金额： 29万元

一标段采购内容：动态光散射仪1台（可接受进口设备）；

二、参加单一采购的供应商须提供：

1.供应商资格材料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、近期经审计的财务审计报告、近期纳税证明材料、近期社保缴纳证明材料、近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单声明函、承诺书；

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库 [2016]125 号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录， 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；

4.投标人须具有《对外贸易经营者备案登记证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》。

三、综合说明：

1、河南省教育招标服务有限公司作为采购代理机构组织本次单一来源采购事宜。

2、单一采购文件发售时间：2019年6月19日起至2019年6月23日 下午17:00

单一采购文件发售地点：河南省教育招标服务有限公司（郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院（北林校区）教学楼C座101室）。

采购文件售价：300元人民币（售后不退）

3、单一采购单一来源谈判小组由3人组成（其中采购人代表1人、相关的专家2人）。

4、单一采购谈判时间：2019年6月24日上午9：30

单一采购谈判地点：河南省教育招标服务有限公司（郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院（北林校区）教学楼C座第一评标室）。

5、单一采购文件有下列情况之一的，按废标处理：

（1）未按照采购文件要求及时足额提供投标保证金的；

（2）供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（4）未标明投标项目完成期限或超过采购文件规定的项目完成期限；

（5）明显不符合技术要求的；

（6）单一采购文件附有采购人不能接受条件的；

（7）因重大变故，采购任务取消的；

（8）其他不符合法律、法规和采购文件实质性要求的。

6、成交原则：采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

7、采购程序：

（1）在向单一来源供应商发出邀请；

（2）供应商按单一来源采购文件的要求提交响应文件，由单一来源谈判小组进行资格审查、符合性审查，只有通过资格审查、符合性审查的供应商才可进入协商谈判程序；

资格审查标准（详见评标办法附表）

符合审查标准（详见评标办法附表）

（3）由单一来源谈判小组成员与供应商进行协商谈判；

（4）由供应商进行最终报价；

（5）由单一来源谈判小组根据成交原则，确定成交供应商。

8、参加协商谈判的投标保证金、履约保证金及投标有效期：

8.1投标保证金交纳时间：自单一来源采购文件递交截止时间：

8.2投标保证金金额：肆仟圆元整，公对公转账，切忌不可用个人账户汇款。

8.3交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金转入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准。温馨提醒：将银行装账凭证及开户许可证附进投标文件中。

开户名称：河南省教育招标服务有限公司

账  号：371903102310201

开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行

8.4保证金退还：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭收款收据）；在采购合同签订后五个工作内退还中标供应商的投标保证金（合同原件1份）。

财务联系人：扶海洋   联系电话：0371-56602566

8.5投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效。履约保证金金额：中标合同金额的5%，签订合同前5个工作日递交给采购人。

8.6投标有效期为谈判响应文件递交截止日起60日历天。

8.7出现以下情况，供应商的投标保证金将不予退还：

1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

2）将中标项目转让给他人，或者在单一来源采购文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

3）拒绝履行合同义务的；

9、代理服务费：按发改办价格[2003] 857号文和豫发改收费[2011] 627号文规定标准支付成交服务费。

10、供应商应将单采响应文件正本和所有副本分别密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样。然后再将所有信袋封装在一个包装箱（或封袋）中。正本一份，副本三份。

11、完工交货期：合同生效后20天。

12、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省教育招标网》

13、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

14、本次招标联系事项

采 购 人：郑州大学

联系人： 郑老师      电话：13223080902

地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道100号

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

联 系 人：田老师

联系电话：0371-56058516

地    址：郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院北林校区教学楼C座101室。

## 评标办法附表

- 初审：采购人和代理机构对所有投标人进行资格性检查，评标专家根据评标原则和评标标准对所有投标文件进行符合性检检查，只有通过资格性检查和符合性检检查的投标人才能进入详细评审。

表一

| 资格审查小组名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

表2

| 资格性评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格性 审查内容 投标单位 | 投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一后的营业执照副本（复印件）加盖有效印章 | 经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）或其基本开户银行（需附开户许可证）出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有依法缴纳税收的相关材料 | 具有依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的书面声明 | 信用信息查询（供应商于投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并保存网站查询结果截图，附于投标文件内。） | ..... |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上各项，通过打√，否则打×。有一项为不通过则结论为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

| 符合性评审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性检查内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| 1 | 投标人必须提供针对本次项目的法定代表人授权书（原件） |  |  |  |
| 2 | 法定代表人和其授权投标代表人身份证件（复印件） |  |  |  |
| 3 | 投标保证金缴纳证明 |  |  |  |
| 4 | 招标文件规定的签字、盖章情况 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |  |
| 6 | 交货完工期 |  |  |  |
| 7 | 符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |

## 第二部分招标要求

美国Wyatt 是世界上最著名的激光光散射仪专业生产厂家，以其30年的生产经验、优良品质、品牌信誉赢得各行业专家的青睐。美国怀雅特技术公司研发的动态光散射仪的可靠性、灵敏度以及进样体积小是全世界公认的，经过怀雅特技术公司技术创新团队的不断探索，该款仪器性能取得了巨大飞跃。

动态光散射仪保证无论是在最稀的样品条件下，还是在最宽的温控范围内，动态光散射仪保证可高质量完成检测，可最大程度满足对动态光散射技术的期许，表征溶液中的生物大分子和纳米颗粒。

多模光纤技术：更丰富的光散射信息，保证散射信号弱的样品检测结果可靠性、稳定性

自动衰减技术：自动优化光能量，提供最佳信噪比。

线性范围：不低于10e+6，最大范围保准检测数据的可靠性

激光波长：658nm

*  散射角度：90度

*  激光功率：≥100mW，功率输出可调节

分子尺寸Rh测定范围：0.25 – 2500nm

样品池材质：石英

*   最小样品池体积：≤1.25ul

检测浓度：0.1mg/ml 14KDa Lysozyme

*   温度范围：-15 to 150 度（帕尔贴制冷技术）具有温度程序控制性能

数字相干器：多通道数字相干器技术，通道个数不低于512物理通道

*　利用同一检测池，动静态光散射可在线与HPLC/FPLC联用，同时测定同一组分的分子量、分子量分布、分子尺寸大小和分布

该产品可用于表征蛋白尺寸和分子量大小，测定纳米颗粒粒径和粒径分布，检测和量化蛋白聚集体，筛选蛋白制剂，优化蛋白结晶条件，研究样品的热稳定性，分析蛋白折叠/去折叠，测定脂质体的大小和稳定性，监测缔合平衡，检测化合物聚集以及测定第二维利系数。

完善的培训及售后服务：

A. 安装调试：中标方安排有经验的技术人员负责现场免费安装及调试，按生产厂商的要求测试设备。

B. 技术培训：现场提供仪器操作、仪器维护、软硬件故障排除的培训，保证用户有关的技术人员和操作人员能基本掌握设备的操作和维护。；

C. 质量保修：设备最终验收合格后，双方签署验收报告次日进入设备质量保修期，质量保修期为12个月。

D. 售后服务：

D-1:  质量保修期内，设备如发生任何故障，中标方在接到通知后6小时内做出响应，48小时内到用户现场进行免费修理。在此期间如发生重大质量及安全问题可进行换货处理，由此发生的一切费用全部由中标方承担。

D-2： 质量保修期后，中标方保证及时服务，接到报修通知6小时内做出响应，如需现场服务48小时内可以到达。中标方负责产品的终身维修服务和优惠的技术支持，并能保证8年内提供设备维修所需配件。

D-3：每年最少有一次免费顺访维修。

## 第三部分合同条款（参考格式）

- 合同编号：（中标项目编号）

- 郑州大学政府采购货物合同

- （10万元以上模板）

甲方：

乙方：

本合同于     年  月  日由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得（货物简介）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

- 一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指设备详见附件1、附件2，此附件是合同中不可分割的部分。

2.总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

- 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并 于    月    日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在  日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

- 四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为      年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年    次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：

- 五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

- 六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

- 免税

- 1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

- 2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

- 3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

- 八、交货时间、地点与方式

1.乙方于    年  月  日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

- 九、验收方式

- 1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

- 乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

- 2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购[2010] 24号”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

- 十、付款方式

1.本合同总价款（大写）为：                 （小写：￥     元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币       元整（小写：￥    元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余的5％货款即人民币     元整（小写：￥    元）。

- 十一、履约担保

乙方向甲方以现金或转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

- 十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标的总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额日万分之四的违约金。

- 十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共    页，一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司执二份。

4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址:

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：

电话：                              电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：       年    月    日

附件1：

| 供货范围及分项价格表 单位：元 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序 号 | 设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附件3：

售后服务计划及保障措施

（由制造商及中标商签字盖章确认）

附件4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.                                         年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 使用人 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  |  |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

中标通知书

附件1：

承诺书

响应单位（盖章）：

响应单位全权代表（姓名）：

采购人：

我单位收到你公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我单位决定参加谈判。

1、愿意按照采购通知书的要求，提供贵公司所需采购的产品（详细情况见我公司谈判响应报价表），同时负责该商品的包装、运输、运杂、保险、装卸、售后服务、税金等一切费用，总价格见《报价表》（报价超过本项目预算的，根据《中华人民共和国政府采购法》将不予接受）。

2、我们愿意提供采购代理机构在采购通知书中要求的所有资料。

3、我方愿意遵守采购通知书中所列的收费标准。

4、我们认为你们有权决定成交人，还认为你们有权接受或拒绝所有参与谈判的供应商成交。

5、此承诺在谈判后的过程中60日历天保持有效，不作任何更改和变动。

6、我们愿意按采购通知书的规定交纳        元的谈判保证金。若我公司成交，我们愿意按照采购通知书的要求向采购人交纳履约保证金。

7、若我方成交，我方愿意按谈判通知书规定向采购代理机构支付成交服务费。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求需方提供的配合；

（3）其它说明。

所有有关参与谈判的函电，请按下列地址联系：

单    位：                  邮    编：                  联 系 人：

地    址：                  电    话：                  传    真：

开户名称：                  开户银行：                  开户帐号：

## 附件2：

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

附件2：

## 授权委托书

本人          （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）谈判采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

附件3：

采购报价表（格式自定）

项目名称：

采购编号：

| 品牌 | 产品描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |
| 总报价 | 人民币：（大写） （小写）： |  |  |  |  |

供应商名称：                  供应商盖章或法定代表人或委托代理人人签字：

注：1、以人民币报价；

- 报价中包含商品的包装、运输、运杂保险、装卸、售后服务、税金等一切费用（报价超过本项目预算的，根据《中华人民共和国政府采购法》将不予接受）。

附件4：

售后服务承诺

（供应商依椐本次采购货物的特点向采购做出承诺）

附件5：

资格证明材料

如营业执照、纳税材料、社保缴纳材料、财务审计报告、生产厂家或总代理商授权书等

## 附件6：   中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

监狱企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人需提供由企业所在地的县级以上（工业和信息化部\国家统计局\国家发展和改革委员会\财政部门）相关部门出具的小型、微型企业证明或认定证书，作为评审依据，否则不予认可。原件评标时备查。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

可参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）等文件。

附件7：                        供应商类似项目业绩

附件8：              投标保证金缴纳材料

（提供供应商对公账户转账凭证）

附件9：

其他资料